## Slide 1
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Основными составляющими элементами качества лабораторных исследований (работы испытательной лаборатории) являются:
Персонал;
Оборудование;
Помещение;
Документация (внутренняя и внешняя)

## Slide 2
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Три основных новации версии 2017 года:
ориентация на оценку рисков;
новая структура;
фокусировка на процессы.

## Slide 3
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Два варианта развития событий внедрения управления качеством лаборатории:
Организация не имеет системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.
Организация разработала и поддерживает системы менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 9001.

## Slide 4
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
испытательные лаборатории (центры) РФ должны быть оценены на соответствие новому стандарту ISO/IEC 17025:2017 к ноябрю 2020 года.

## Slide 5
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 |  | ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 | 
Статья | Заголовок | Статья | Заголовок
4.1 | Беспристрастность | 4.1.4/4.1.5 | Организация
4.2 | Конфиденциальность | 4.1.5с | Организация
5 | Требования к системе менеджмента | 4 | Организация
6.2 | Персонал | 4.1.5f)-h) 5.2 | Персонал
6.3 | Помещения и условия окружающей среды | 5.3 | Помещения и условия окружающей среды

## Slide 6
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
6.4 | Оборудование | 5.5 | Оборудование
6.5 | Метрологическая прослеживаемость | 5.6 | Прослеживаемость измерений
6.6 | Продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками | 4.5 и 4.6 | Заключение субподрядов на проведение испытаний и калибровки Приобретение услуг и запасов
7.1 | Рассмотрение запросов, тендеров и договоров | 4.4 | Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов
7.2 | Выбор, верификация и валидация методов | 5.4 | Методики испытаний и калибровки, а также оценка пригодности методик
7.3 | Отбор образцов | 5.7 5.8 Примечание 2 5.10.2 h 5.10.3.2 | Отбор образцов

## Slide 7
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
7.4 | Обращение с объектами испытаний или калибровки | 5.8 | Обращение с объектами испытаний и калибровки
7.5 | Технические записи | 4.13.2 | Технические записи
7.6 | Оценивание неопределенности измерений | 5.4.6 | Оценивание неопределенности измерений
7.7 | Обеспечение достоверности результатов | 5.9 | Обеспечение качества результатов испытаний и калибровки
7.8 | Предоставление отчетов о результатах | 5.10 | Отчетность о результатах
7.9 | Жалобы (претензии) | 4.8 | Претензии
7.10 | Управление несоответствующей работой | 4.9 | Управление работами по испытания и/или калибровке, несоответствующими установленным требованиям

## Slide 8
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
7.11 | Управление данными и информацией | 4.13 | Управление записями
8.1 | Варианты |  | 
8.2 | Документация системы менеджмента качества (вариант А) | 4.2 | Система менеджмента
8.3 | Управление документами системы менеджмента (вариант А) | 4.3 | Управление документацией
8.4 | Управление записями (вариант А) | 4.13.1 | Управление записями – Общие положения
8.5 | Действия, связанные с рисками и возможностями (вариант А) |  | 

## Slide 9
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
8.6 | Улучшение (вариант А) | 4.7.2, 4.12 | Услуги для заказчиков/ Предупреждающие действия
8.7 | Корректирующие действия (вариант А) | 4.11 | Корректирующие действия
8.8 | Внутренние аудиты (вариант А) | 4.14 | Внутренние проверки
8.9 | Анализ со стороны руководства (вариант А) | 4.15 | Анализ со стороны руководства

## Slide 10
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Самое основное изменение — это внедрение рискориентированого подхода. Само по себе понятие рискориентированного подхода не является новым понятием. При этом он не предусматривает полную систему управления рисками, например, как ISO 31000. Предполагается, что лаборатория планирует и осуществляет действия по оценке рисков и возможностей при этом учитывая примечание к п. 8.5.2 лаборатория могут решить следует ли разрабатывать более обширную методологию управления рисками, чем это требуется в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, например, посредством применения других руководств или стандартов.
Поэтому лаборатория имеет право организовать деятельность по оцениванию рисками и возможностями описав и использовав исключительно требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

## Slide 11
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Новая структура уже не состоит из двух основных глав (4 главы посвящены требованиям к системе менеджменте качества и пять – техническим требования).
Также как и в прошлой редакции стандарта в Введении говорится о том, что выполнение требований данного стандарта лабораториями, также функционируют в соответствии с принципами ISO 9001.
Из необычного: в введении указывают на понимание глаголов:
- «должен» - обозначает требование (беспрекословное выполнение)
- «следует» - обозначает рекомендацию (на выбор лаборатории)
- «может» - обозначает разрешение
- «способен» - обозначает возможность.

## Slide 12
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
- «беспристрастность» - наличие объективности.
Объективность означает, что отсутствует конфликты интересов или они разрешаются таким образом, что не оказывают негативного влияния на последующую деятельность лаборатории.
Суть беспристрастности: отсутствие конфликта интересов, отсутствие предвзятости, отсутствие предубеждений, нейтралитет, справедливость, открытость, объективность, отстранённость, паритет.
- «жалоба (претензия)» - выражение неудовлетворенности любым лицом или организацией в отношении лаборатории, касающееся деятельности или результата этой лаборатории, по которому ожидается ответ.

## Slide 13
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
- «межлабораторное сличение» - организация, выполнение и оценивание измерений или испытаний одного и того же или нескольких подобных образцов двумя или более лабораториями в соответствии с заранее установленными условиями.
- «внутрилабораторное сличение» - организация, выполнение и оценивание измерений или испытаний одного и того же или нескольких подобных образцов в пределах одной лаборатории в соответствии с заранее установленными условиями.

## Slide 14
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
- «проверка квалификации» - оценивание характеристики функционирования участника по заранее установленным критериям посредством межлабораторных сличений
- «лаборатория» - орган, который осуществляет один или несколько из следующих видов деятельности:
- испытания;
- калибровка;
- отбор образцов, связанный с последующими испытаниями или калибровкой.
- «правило принятия решения» - правило, которое описывает, как учитывается неопределенность измерений при принятии решения о соответствии установленному требованию.

## Slide 15
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
- «верификация» - предоставление объективных свидетельств того, что данный объект соответствует установленным требованиям.
Примеры:
Подтверждение того, что данный стандартный образец является как заявлено, однородным для значения величины и соответствующей методики измерений, вплоть до образца массой 10 мг.
Подтверждение того, что эксплуатационные характеристики измерительной системы или законодательные требования к ней соблюдены.
Подтверждение того, что может быть достигнута целевая неопределенность измерений.
- «валидация» - верификация, при которой установленные требования связаны с предполагаемым использованием.
Пример: методика измерения, обычно используемая для измерения массовой концентрации азота в воде, может быть валидирована также для измерения массовой концентрации азота в сыворотке крови человека.

## Slide 16
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
4 Общие требования
  Беспристратность
Необходимо внести изменения в Руководство по качеству (далее – РК):
- анализ потенциальных рисков беспристрастности, включая риски, связанные с деятельностью лаборатории, ее взаимоотношений и отношений внутри ее персонала;
- меры по устранению или минимизации рисков, связанных с беспристрастностью;
- план действий: разработка и реализация соответствующих действий;
- приверженность лаборатории к ее целостности посредством подписания заявления высшего руководства (Заявление о беспристрастности, независимости и др.)

## Slide 17
ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005
Оценка соответствия.
Беспристрастность.
Принципы и требования.

## Slide 18
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
4.2 Конфиденциальность
Повышенное внимание к осведомленности заказчика. И более подробно расписано о конкретных случаях, где может быть затронута конфиденциальность.
Раньше мы сами устанавливали, какую информацию мы считаем конфиденциальной (либо в РК, либо в отдельных положениях о конфиденциальности, либо в приложениях к трудовому договору). Необходимо оценить, все ли включает, что указано в пункте 4.2 стандарта в данные документы вашей организации.
Заказчик должен быть уведомлен (в письменной форме), если лаборатория намерена разместить те или иные данные в открытых источниках. Данное уведомление должно быть предоставлено до начала проведения работ, и поэтому их следует включать в извещение/договор/контракт.
Рекомендация: сделать декларацию о сохранении конфиденциальности, заявление о конфиденциальности, если до этого такого не было.

## Slide 19
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
5 Требования к структуре
- полностью убраны термины «технический менеджмент» и «менеджмент по качеству»
- понятие «менеджер по качеству» не употребляется, но функции включены в стандарт п. 5.6
- лаборатория обязана фиксировать перечень мероприятий, по которой она соответствует стандарту.
Рекомендация: в РК внести краткую сводку о деятельности осуществляемой в соответствии с данным стандартом с четким обозначением, какие виды деятельности постоянно осуществляются субподрядчиками)

## Slide 20
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
- добавлено требование про обеспечение соответствующих коммуникационных процессов, связанных с эффективностью системы менеджмента.
Рекомендации: если у вас не указано или вы никогда не делали, то освещать результаты анализа системы менеджмента качества для всего персонала, задействованного в работе.
- при осуществление деятельности и распространения системы менеджмента и соответствия ее требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 добавлено понятие объект заказчика (п. 5.4)
Рекомендации: внести изменение в РК, в случае работ на объекте заказчика, как именно оно соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

## Slide 21
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
- В соответствии с пунктом 5.5 с лаборатория документирует свои процедуры в объеме, необходимом для обеспечения стабильного осуществления деятельности и достоверности результатов.
Такого требования и разрешения раньше не было. Доказательство достаточности объема необходимо приготовить лаборатории для экспертов.

## Slide 22
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
6 Требования к ресурсам
6.1 Общие требования
Ничего не изменилось
6.2 Персонал
Существенных изменений внесено не было. Наиболее значимые изменения:
- необходимость вести мониторинг компетентности персонала.
- обязательное документирование требований к компетентности персонала, в том числе требования к образованию, квалификации, профессиональной подготовке, техническим знаниям, навыкам, опыту.
Рекомендации: просмотреть внимательно документы в части соответствия пункту 6.2.5, в случае необходимости, внести изменения в должностные инструкции, документы СМК.

## Slide 23
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
По мониторингу возможно составить план мониторинга персонала, самим установить периодичность, возможно совместить с внутренними аудитами. Как вариант мониторинга использовать можно следующие методы:
- проведение испытания, калибровки уже с известными значениями (на известных стандартных образцах, средствах измерений);
- произвольный отбор проб;
- меж/внутрилабораторные сравнения;
- экзамены (для проверки интеллектуальных знаний.
Все это необходимо задокументировать.

## Slide 24
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
6.3 Помещения и условия окружающей среды
Никаких существенных изменений не было внесено
Хотела бы обратить внимание, что в соответствии с п. 6.3.3 необходимо вести МОНИТОРИНГ, УПРАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЮ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

## Slide 25
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
6.4 Оборудование
Основные изменения:
- вводится понятие иметь доступ к оборудованию.
Рекомендация: критерии аккредитации выше по значимости и поэтому оборудование должно быть на праве владения и пользования, а соответственно, у вас изначально должен быть доступ к оборудованию

## Slide 26
Обеспечение единства измерений
Средства измерений:
Поверка
Калибровка
Техническое обслуживание
Оборудование, которое используется при проведении испытаний, измерений
Испытательное оборудование:
Аттестация (первичная и периодическая)
Техническое обслуживание
Вспомогательное оборудование:
Техническое обслуживание
Стандартные образцы:
Проверка правильности хранения, эксплуатации и тд.

## Slide 27
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
- под понятием оборудования стандарт определил следующие составляющие: средства измерения, программное обеспечение, эталоны, стандартные образцы, справочные данные, реактивы, расходные материалы, вспомогательные устройства). И в примечании расширил понятие стандартных образцов. При этом стандартные образцы должны быть от производителей соответствующих требования ISO 17034, тогда они считаются компетентными. Стандартные образцы поставляются с паспортом/сертификатом, который определяет среди прочих характеристик однородность и стабильность для указанных свойств, а для сертифицированных образцов - указанные свойства с сертифицированными значениями, их неопределенность измерений и метрологическую прослеживаемость.
Рекомендации: ВНИМАТЕЛЬНО, ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВЕРОЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ И КАЛИБРОВОЧНЫЕ.

## Slide 28
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
- необходимо калибровать оборудование в случае:
1. Если точность или неопределенность измерений влияют на достоверность результатов;
2. Если необходима калибровка для установления метрологической прослеживаемости.

## Slide 29
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Общие рекомендации: пересмотреть пункт Оборудование в части расширения управления оборудованием, распространив на реактивы, стандартных образцов, вспомогательного оборудования и программного обеспечения.
И должна, по крайней мере включать:
- идентификацию;
- инвентаризацию и хранение;
- калибровку/верификацию, модификацию плана эксплуатации (если это применимо);
- запись о неисправности и ремонт.
Новое программное обеспечение (разработанное лабораторией или другими лицами) будет использоваться лабораторией, в случае, если оно проверено, за исключением случаем, когда оно является стандартным программным обеспечение, готовым к использованию.
В случае, если программное обеспечение встроено в оборудование, то проверка его соответствия должна быть включена в приемочное испытание.

## Slide 30
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
6.5 Метрологическая прослеживаемость
Особых изменений нет. Терминология была обновлена.

## Slide 31
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
6.6 Продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками
Основные изменения:
- объединение из прежнего стандарта пункта Заключение субподрядов и Приобретение услуг и запасов.
- лаборатория должна применять определенную систему для отбора, оценки, мониторинга и переоценки поставщиков извне.
- лаборатория должна обеспечить соответствие всех приобретенных продуктов и услуг требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Рекомендация: пересмотреть свою процедуру оценки поставщиков и субподрядчиков (которые тоже рассматриваются как поставщики). Ответственность за принятие некачественной произведенной услуги или продукции (поверка, калибровка, средство измерений и т.д.) является ответственностью лаборатории, поэтому необходимо внедрять входной контроль и ответственность за проведение входного контроля.

## Slide 32
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
7 Требования к процессу
7.1 Рассмотрение запросов, тендеров и договоров
- Отклонения, запрошенные заказчиком, не должны влиять на объективность лаборатории или достоверность результатов.
Рекомендации: оценить, необходимость добавления требований в документацию СМК.

## Slide 33
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
7.2 Выбор, верификация и валидация методов
Добавлено новое понятие верификация методики (п. 7.2.1.5),которую необходимо сделать перед внедрением метода в работу, при этом сохранять записи о верификации.
Рекомендация: при использовании стандартизованных методов рекомендуется задокументировать верификацию методик, завести журнал или реестр верификации методик.

## Slide 34
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
7.3 Отбор образцов
Отбор образцов выделяется как лабораторная деятельность, и весь стандарт также применим к мероприятиям по отбору образцов.
Рекомендации: пересмотреть, есть ли указание на соответствие деятельности по отбору образцов требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

## Slide 35
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
7.4 Обращение с объектами испытаний или калибровки
Основное изменение: Если клиент требует провести испытание или калибровку объекта, признавая отклонение от заданных условий, лаборатория должна включить в выданном заключении оговорку в отношении результатов, на которые могло повлиять данное отклонение.

## Slide 36
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
7.5 Технические записи
Обновлена процедура обработки записи погрешностей и ошибок. В предыдущей редакции, посвященная исключению и инициализации ошибок, была исключена. В новой редакции остается требование, чтобы изменения технических записей были отслежены до предыдущих версий и до исходных наблюдений. Во всех записях необходимо обозначить, что было изменено, и кто несет ответственность за внесение изменений.

## Slide 37
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
7.6 Оценивание неопределенности измерений
- необходимость идентификации всех составляющих неопределенности измерений (для калибровочных лабораторий)
- необходимость проведение оценки неопределенности измерения для всех калибровок, в том числе для собственного оборудования;
- Лаборатории не требуется оценивать неопределенности измерения для каждого испытания или калибровки, проведенных в стабильных условиях.
Рекомендации: для испытательных лаборатория задокументировать и постоянно контролировать критические влияющие факторы.

## Slide 38
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
7.7 Обеспечение достоверности результатов
Достоверность результатов может контролироваться 2 способами:
Мониторинг, выполняемой лаборатории
Сопоставление результатов с другими лабораториями (если это возможно).

## Slide 39
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Мониторинг ДОЛЖЕН включать (но не ограничиваться):
- использование стандартных образцов или образцов для контроля качества;
- использование альтернативного оборудования, которое было калибровано для обеспечения прослеживаемости результатов;
- проверку (и) функционирования измерительного и испытательного оборудования;
- использование контрольных или рабочих эталонов с ведение контрольных карт, где это применимо;
- промежуточные проверки измерительного оборудования;
- повторные испытания или калибровки с использованием одного и того же или различных методов;
- повторные испытания или повторную калибровку хранящихся образцов;
- корреляцию результатов для различных характеристик образца;
- анализ полученных данных;
- внутрилабораторные сличения;
- испытания шифрованного образца.

## Slide 40
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Рекомендации: для внутрилабораторного сличения калибровочных и поверочных работ возможно использовать документ Р 50.2.050-2005 «ГСИ. Средства поверки одинакового уровня точности. Проверка качества поверочных и калибровочных работ посредством межлабораторных сличений. Алгоритмы обработки результатов измерений».

## Slide 41
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
7.8 Предоставление отчетов о результатах
Внесенные изменения:
- п. 7.8.1.3 возможность упрощение отчетов, предназначенных не только для внутренних заказчиков, но для любого заказчика, если они согласованы. Но с условием, что все остальные сведения в соответствии с п. 7.8.2. – п. 7.8.7 остаются легкодоступными.
- п. 7.8.2.1 добавлена дата выдачи отчета
- п. 7.8.2.2 включение в отчет заявления об ограничении ответственности лаборатории, в случае если информация предоставлена заказчиком и моэет повлиять на достоверность результатов испытаний. А также в случае если лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, в отчете должно быть отражено, что полученные результаты относятся к предоставляемому заказчиком образцу.

## Slide 42
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
- добавлены требования к акту отбора образцов, в случае, если лаборатория несет ответственность за деятельность по отбору образцов (п. 7.8.5), а именно:
- дату отбора образцов;
- уникальную идентификацию выбранного образца или материала (включая наименование производителя, обозначение модели или типа и серийные номера, когда это применимо);
- место отбора образцов, включая любые диаграммы, эскизы или фотографии;
- ссылку на план отбора и метод отбора;
- сведения обо всех условиях окружающей среды во время отбора образцов, которые влияют на интерпретацию результатов;
- информацию, необходимую для оценки неопределенности измерений для последующих испытаний или калибровок.

## Slide 43
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
- добавлены требования к предоставлению заключения о соответствии (п. 7.8.6). В случае, если необходимо по результатам испытаний или калибровки сделать заключение о соответствии спецификации или стандарту, то лаборатория должна документировать правило принятия решения принимая во внимание уровень риска. Лаборатория в этом случае должна предоставить заключение, в котором четко определено:
- к каким результатам применяется данное заключение;
- каким спецификация, стандартам или их частям соответствует или не соответствует объект;
- правило принятия решения, которое было использовано (если оно не содержится в спецификациях и стандартах).
- п. 7.8.7.3 В случае если мнения и интерпретации предоставляю путем непосредственного обсуждения результатов с заказчиком, необходимо сохранять соответствующие записи такого обсуждения.
Рекомендация: проанализировать правила составление отчета о результатах в соответствии с новыми изменениями.

## Slide 44
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
7.9 Жалобы (претензии)
Новые требования:
- описание процедуры обращения с жалобами (претензиями) было доступно всем заинтересованным сторонам по запросу. (п. 7.9.2)
Рекомендация: чтобы не высылать заказчику все документы СМК, лучше вынести данную процедуру в отдельный документ.
- Результаты рассмотрения жалобы, которые доведены до заявителя должны быть приняты или рассмотрены и одобрены сторонним лицом, которое не принимало участия в лабораторной деятельности (п.7.9.6).
Рекомендация: доработать процедуру и определить лицо в организации, которое бы максимально было сторонним от лабораторной деятельности.

## Slide 45
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
7.10 Управление несоответствующей работой
Никаких изменений

## Slide 46
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
7.11 Управление данными и информационный менеджмент
Полностью новый переработанный раздел.
Понятие Системы управления лабораторной информацией включает в себя управление данными и информацией, содержащимися как в компьютеризированных так и не в компьютеризированных системах. В случаем, если лаборатория использует сторонних или внешних провайдеров управления информацией, то требуется соответствие этих провайдеров требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Рекомендации: в случае внедрения компьютеризированных систем необходимо проверить систему на наличие целостности, потенциального несанкционированного доступа, защиты от несанкционированного доступа и проверки резервных копий.

## Slide 47
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
8 Требования к системе менеджмента
8.1 Варианты
Совершенно новый раздел, который предлагает 2 вариант системы менеджмента:
- вариант А, который определяет минимальный контент для системы менеджмента (в принципе полностью повторяющийся с прежней версией стандарта, за исключением рисков и возможностей)
- вариант В, лаборатория установила и поддерживает системы менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001 и способна подтверждать и демонстрировать постоянное выполнение требований разделов 4 – 7, также демонстрирует как минимум готовность выполнять требования, содержащиеся в 8.2 – 8.9.
Рекомендации: в РК лаборатория сама выбирает вариант, соответственно, если выбирается вариант В, то делается ссылка на документы СМК по ISO 9001.

## Slide 48
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
8.2 Документация системы менеджмента (вариант А)
Требования даже смягчились, потому что теперь отсутствует необходимость разработки Политики в области качества, а также Руководства по качеству (именно как единого документа)
Рекомендации: внести изменения в действующие документы, но при этом наличие Политики в области качества не будет считаться несоответствием.

## Slide 49
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
8.3 Управление документами системы менеджмента (вариант А)
Никаких изменений
8.4 Управление записями (вариант А)
Никаких изменений

## Slide 50
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
8.5 Действия, связанные с рисками и возможностями
Лаборатория должна рассматривать риски и возможности, связанные с лабораторной деятельностью, для того чтобы:
- обеспечивать, что система менеджмента достигает намеченных результатов;
- наращивать возможности для достижения целей и задач лаборатории;
- предотвращать или уменьшить нежелательные воздействия и возможные сбои в лабораторной деятельности;
- добиваться улучшений.
Лаборатория должна планировать:
- действия, связанные с данными рисками и возможностями;
- каким образом:
- интегрировать и внедрять данные действия в систему менеджмента;
- оценивать результативность данных действий.
Предпринимаемые действия, связанные с рисками и возможностями, должны быть соразмерны их потенциальному влиянию на достоверность лабораторных результатов.
Рекомендации: лаборатории необходимо разработать конкретный документы (процедуру, рабочую инструкцию, СТО или др.), в котором определены риски, возможности, а также порядок оценивания и ранжирования и план действий по минимизации рисков.

## Slide 51
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Документ обязательно должно содержать:
- риск беспристрастности
- уровень риска, связанный с применяемым правилом принятия решений и конкретной ситуации
различные уровни риска и оценивание возникшие несоответствия с использованные данных уровней.
порядок идентификации, анализа и оценки рисков, устранения рисков и их причин, предупреждения повторного их возникновения
.

## Slide 52
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Риск – внутренние и внешние неопределенности, которые могут негативно повлиять на достижение целей и/или конечный результат деятельности ... (например, выдача некорректных результатов, выход из строя оборудования, неправильное оформление результатов поверки)
Управление рисками – скоординированные действия по руководству и управлению организацией в области риска
Идентификация рисков – процесс определения элементов риска, составления их перечня и описания каждого из элементов риска
Источник рисков – объект, процесс/деятельность, которые самостоятельно или в комбинации с другими обладают возможностью вызывать повышение риска (например, персонал, оборудование, поставщики и др.)
Оценка рисков – процесс сравнения результатов анализа риска с установленными критериями риска для определения, является ли риск допустимыми
Анализ рисков – процесс изучения природы, характера рисков и определение уровня рисков
Воздействие на риски – меры, направленные на исключение или снижение риска

## Slide 53
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Мониторинг рисков – непрерывный процесс контроля за деятельностью для своевременного выявления и реагирования на новые риски, а также отслеживание ранее идентифицированных рисков

## Slide 54
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Идентификация рисков
-Выявление рисков, их специфики
Анализ и оценка рисков
- Количественный и качественный анализы
- Рассмотрение причин и источников риска
- Ущерб от реализации риска
- Вероятность реализации Риска
Методы управления
рисками
-Минимизация Риска
- Принятие Риска
- Передача Риска
- Отказ от Риска
Разработка и внедрение мероприятий для воздействия на риски
-Планирование мероприятий по управлению рисками
- Внедрение мероприятий для минимизации или предотвращения рисков
- Назначение ответственного за реализацию мер по предотвращению или снижению рисков
Мониторинг за рисками
-Мониторинг как новых, так и старых рисков
- Реагирование на риски
- Оценка эффективности управления рисками
Обмен
информацией о рисках
Рисунок 1 – Система управления рискам

## Slide 55
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Процесс идентификации рисков включает в себя определение рисков, способных повлиять на деятельность метрологической службы ..., и документирование характеристик каждого из них.
Процесс идентификации также включает в себя идентификацию причин и источников событий, ситуаций и обстоятельств, которые могут негативно повлиять на достижение целей деятельности метрологической службы ..., и степень тяжести воздействий в случае реализации рисков.

## Slide 56
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Выявленный риск подлежит оценке на предмет его влияния на деятельность …..:
- на качество услуг, предоставляемых заказчикам;
- на сроки оказания услуг;
- на выполнение договорных обязательств;
- на результаты проводимых работ, в том числе предыдущие;
- на результаты работ, переданные заказчикам;
- на выполнение требований, предусмотренных локальными актами, в том числе документами СМК;
- на репутацию ….;
- и др.

## Slide 57
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
метод мозгового штурма;
Метод мозгового штурма заключается в проведении анализа причин группой сотрудников в составе …...
метод, основанный на методе 5М;
Метод, основанный на методе 5М, заключается в том, что рассматриваются пять групп факторов, которые могут вызвать выявленное несоответствие в рамках деятельности в области обеспечения единства измерений:
- персонал;
- оборудование (в том числе стандартные образцы, реактивы и расходные материалы);
- метод (документы);
- среда (внутренняя и внешняя);
- помещение.
При необходимости данные факторы могут быть изменены, в том числе исключены или дополнены

## Slide 58
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма);
Диаграмма Исикавы представляет собой графический способ исследования и определения наиболее существенных причинно-следственных взаимосвязей между факторами (причинами) и последствиями (несоответствием).
Работа с диаграммой Исикавы проводится в несколько этапов:
- выявление и сбор всех причин, каким-либо образом влияющих на возникновение несоответствия;
- группировка причин по смысловым и причинно-следственным блокам;
- ранжирование причин внутри каждого блока.
Ранжирование осуществляется путем голосования членов группы.
Как правило, совместно с диаграммой Исикавы применяется метод, основанный на методе 5М.
метод «5 Почему?»;
Метод «5 Почему?» основан на поиске первопричины. Метод заключения в задании вопроса «почему?» до тех пор, пока не будет найдена первопричина.

## Slide 59
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

## Slide 60
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

## Slide 61
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Риски
внешние
микроуровень
макроуровень
внутренние
финансовые
взаимодействие с поставщиками
политические
взаимодействие с Заказчикками
взаимодействие с органами государственной власти
социально-экономические
природно-климатические
организационные
производственные
кадровые

## Slide 62
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Целью анализа и оценки рисков является ранжирование идентифицированных рисков и выявление из них наиболее опасных.
Анализ рисков может быть качественный и количественный.
Качественный анализ рисков базируется на экспертных оценках. Эксперт оценивает два основных параметра для каждого риска: вероятность рисков и тяжесть последствия рисков.
Однако, чтобы оценки эксперта были сравнимы ... приняты единые шкалы и принципы оценки (то есть установлены шкалы риска, градации которой представляют собой произведение вероятности возникновения события риска на тяжесть последствий события риска).

## Slide 63
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Оценка события риска | Вероятность события риска | Интерпретация
0,01 | Очень низкая | Событие, которое может произойти не чаще 1 раза в год
0,1 | Низкая | Событие, которое может произойти не чаще 1 раза в полгода
0,2 | Средняя | Событие, которое может произойти не чаще 1 раза в месяц
0,4 | Высокая | Событие, которое может произойти не чаще 1 раза в неделю
0,8 | Очень высокая | Событие, которое может произойти в любой время
Таблица 1 – Шкала вероятности рисков

## Slide 64
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Условная оценка влияния риска | Степень влияния на процесс | Тяжесть последствий
0,01 | Очень слабое влияние | Практически незаметны
0,1 | Слабое влияние | Приведут к некоторым неудобствам
0,2 | Среднее влияние | Неприятны
0,4 | Сильное влияние | Серьезны
0,8 | Очень сильное влияние | Крайне серьезные (например, приостановка деятельности)
Таблица 2 – Шкала тяжести последствий рисков

## Slide 65
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Общая оценка риска= вероятность Х оценка влияния риска (тяжесть последствий)

## Slide 66
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

## Slide 67
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Метод 5 М:
персонал
Возникновение конфликта интересов
Некомпетентность персонала (Отсутствие знаний методик испытаний, НТД и др. документов)
Несоблюдение требования системы менеджмента качества (например по оформлению результатов испытаний)
Использование неактуализированной информации
Усталость (сверхзагрузка, отсутствие отпуска)

## Slide 68
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Возникновение конфликта интересов
Источник риска: персонал, организационная структура
Вероятность события риска: 0,01
Степень влияния на процесс: 0,2
Общая оценка риска: 0,002
Способ управления риском: постоянное обучение внутреннее о беспристрастности, пересмотр документов, связанных с орг. структурой

## Slide 69
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Некомпетентность персонала (Отсутствие знаний методик испытаний, НТД и др. документов)
Источник риска: сотрудник, отсутствие повышения квалификации
Вероятность события риска: 0,01
Степень влияния на процесс: 0,2
Общая оценка риска: 0,002
Способ управления риском: проведение внутренних обучение, отправка на внешние обучения технические, аттестацией на соответствие занимаемой должности.

## Slide 70
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Несоблюдение требования системы менеджмента качества (например по оформлению результатов испытаний)
Источник риска: сотрудник, ответственный за смк
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском: внутреннем обучении по смк, свободный доступ к документам смк

## Slide 71
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Использование неактуализированной информации
Источник риска: сотрудник, ответственный за актуализацию, отсутствие договора на актуализацию, отсутствие доступа сотрудника к документации
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском: обучение, договор, сделать работающий доступ к документации

## Slide 72
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Усталость (сверхзагрузка, отсутствие отпуска)
Источник риска: руководитель
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском: перераспределение работ, отказ от новых работ

## Slide 73
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Метод 5 М:
оборудование (в том числе стандартные образцы, реактивы и расходные материалы)
СИ, эталоны, испытательное оборудование не прошли поверку/калибровку или аттестацию
Транспортировка и перевозка оборудования
Отказ оборудования
Несоответствие выбранных средств измерений и эталонов
Использование СО не по назначению, с истекших сроком годности
Неправильные условия хранения или эксплуатации

## Slide 74
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
СИ, эталоны, испытательное оборудование не прошли поверку/калибровку или аттестацию
Источник риска: ответственный за оборудование
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском: техническое обслуживание в установленные сроки, присутствие на поверке/калибровке средств измерений

## Slide 75
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Транспортировка и перевозка оборудования
Источник риска: транспортная компания, сотрудник, ответственный за оборудование
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском: обучение сотрудника по требования по перевозке, написание рабочей инструкции (алгоритма действий при транспортировке, упаковке), заключение договора с транспортной компанией со страховкой груза, личное участи в транспортировке оборудования

## Slide 76
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Отказ оборудования
Источник риска: сверхзагрузка оборудования, сотрудники не правильно эксплуатировали
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском: ТО, правильное распределение работ, обучение по эксплуатации

## Slide 77
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Несоответствие выбранных средств измерений и эталонов
Источник риска: сотрудник
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском: обучение, верификация методик

## Slide 78
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Использование СО не по назначению, с истекших сроком годности
Источник риска: сотрудник, отсутствие финансирования
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском: обучение, планирование на год вперед.

## Slide 79
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Неправильные условия хранения или эксплуатации
Источник риска: сотрудники, отсутствие необходимого и правильного помещение (условия должны соблюдать)
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском: техническое обучение, выделения правильного помещения.

## Slide 80
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Метод 5 М:
метод (документы, как внутренние и внешние)
Отсутствие актуальных изменений в документах
Отклонение от методики испытаний
Утеря или порча документов
Ошибки в протоколах
Ошибки при реализации принципов системы менеджмента качества

## Slide 81
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Отсутствие актуальных изменений в документах
Источник риска:
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском:

## Slide 82
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Отклонение от методики испытаний
Источник риска:
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском:

## Slide 83
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Утеря или порча документов
Источник риска:
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском: валидация методик

## Slide 84
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Ошибки в протоколах
Источник риска:
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском: нормоконтроль
МИ 1317

## Slide 85
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Ошибки при реализации принципов системы менеджмента качества
Источник риска:
Вероятность события риска:
Степень влияния на процесс:
Общая оценка риска:
Способ управления риском: аудиты (внутренние, внешние)

## Slide 86
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Метод 5 М:
среда (внутренняя и внешняя);
Получение некачественных материалов, повреждение оборудования, несоответствие МХ СИ и ИО

## Slide 87
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Метод 5 М:
помещение.
Несоответствие температуры, влажности, атмосферного давления нормативным документам

## Slide 88
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Мероприятия по управлению рисками:
избежание риска – решение не участвовать или не продолжать деятельность, в результате которой возникают риски;
устранение источника риска (проведение дополнительных исследований, обучения персонала);
изменение вероятности возникновения риска;
удержание (принятие) рисков – принятие риска без изменения оказания воздействия на риск. Решение сохранения риска принимает приглашенный аудитор совместно с руководителем ...
передача риска – перенесение всего или части риска по договоренности от одной стороны к другой;
изменение или смягчение последствий риска – проведение мероприятий, направленных на снижение воздействия рисков, на качество проведение работ, таких как: проведение внеплановых проверок знаний персонала; проверка качества стандартных образцов, проверка проведения ТО оборудования и проверка помещения для осуществления деятельности.

## Slide 89
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Мониторинг рисков включает отслеживание состояния идентифицированных рисков и идентификацию новых рисков, а также обеспечение выполнения плана управления рисками и оценку его эффективности.

## Slide 90
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
В процессе мониторинга рисков определяют следующее:
1) Выполняются ли надлежащие процедуры управления рисками?
2) Было ли осуществлено реагирование на риски в соответствии с планом?
3) Достаточно ли эффективны меры реагирования на риски, есть ли потребность в разработке новых мер?
4) Правильны ли сделанные ранее предположения?
5) Проявились ли симптомы рисков?
6) Нет ли необходимости изменить планы реагирования на риски в соответствии с появившейся новой информацией?

## Slide 91
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
мониторинг рисков предлагается использовать следующие инструменты:
а) аудит мер реагирования на риски – проверку и документирование эффективности мер реагирования и действий владельцев рисков;
б) периодический обзор рисков– повторную идентификацию и оценку рисков для выявления оставшихся и вновь появившихся рисков;
в) планирование дополнительных мер реагирования в случае неэффективности первоначально запланированного реагирования.

## Slide 92
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Процесс | Риск | Источник риска | Вероятность возникновения риска | Оценка влияния риска | Способы управления риском
Беспристрастность | Возникновение конфликта интересов | Заказчик | Низкая (0, 1) | Среднее влияние (0,2) | Правила предотвращения и разрешения конфликта интересов () РК
Приобретение ресурсов | Получение некачественных материалов, повреждение оборудования, несоответствие МХ СИ и ИО | Поставщик | Низкая (0,1) | Сильное влияние (0,4) | Осуществление входного контроля всех закупаемых ресурсов Порядок идентификации и регистрации оборудования
Управление помещением | Несоответствие температуры, влажности, атмосферного давления нормативным документам | Погодные условия Персонал | Средняя (0,2) | Очень сильное влияние (0,8) | Требования к управлению помещениями и условия окружающей среды п.5.3 РК
Управление оборудованием | СИ, эталоны, испытательное оборудование не прошли поверку или аттестацию | Организации, аккредитованные в области обеспечения единства измерений на право проведения поверки | Средняя (0,2) | Среднее влияние (0,2) | Требования к управлению оборудованию п.5.5 РК
 | Транспортировка и перевозка оборудования | Организации, аккредитованные в области обеспечения единства измерений на право проведения поверки | Низкая (0,1) | Среднее влияние (0,2) | 

## Slide 93
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Процесс | Риск | Источник риска | Вероятность возникновения риска | Оценка влияния риска | Способы управления риском
Конфиденциальность | Раскрытие информации | Работники метрологической службы | Низкая (0,1) | Сильное влияние (0,4) | Соблюдение требований к конфиденциальности информации, а также Политики в области качества
Управление персоналом | Недостаточная практическая компетентность работников | Работники метрологической службы | Низкая (0,1) | Сильное влияние (0,4) | Требования к персоналу п. 5.2 РК
 | Недостаточные знания при использовании новых нормативно-технической документов | Работники метрологической службы | Низкая (0,1) | Сильное влияние (0,4) | Требования к персоналу п. 5.2 РК Повышение квалификации работников
Управление помещением | Несоответствие температуры, влажности, атмосферного давления нормативным документам | Персонал | Средняя (0,2) | Очень сильное влияние (0,8) | Требования к управлению помещениями и условия окружающей среды п.5.3 РК

## Slide 94
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Управление оборудованием | Отказ оборудования | СИ средства измерений, эталоны, испытательное и вспомогательное оборудование | Средняя (0,2) | Среднее влияние (0,2) | Своевременное проведение ТО оборудования согласно РК Своевременная, поверка СИ, эталонов, а также аттестация эталонов и ИО согласно п. 5.6 РК Соблюдение Руководств по эксплуатации на оборудование
 | Неправильные показания СИ |  | Низкая (0,1) | Среднее влияние (0,2) | 
Проведение поверки | Несоответствие выбранных средств измерений и эталонов | Работники метрологической службы | Низкая (0,1) | Сильное влияние (0,4) | Требования к персоналу п. 5.2 РК Повышение квалификации работников
 | Получение недостоверных результатов | Работники метрологической службы Средства измерений, эталоны, испытательное и вспомогательное оборудование | Низкая (0,1) | Среднее влияние (0,2) | Соблюдение всех требований, изложенных в РК

## Slide 95
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Обращение с СО | Использование СО не по назначению, с истекших сроком годности | Работники метрологической службы | Низкая (0,1) | Сильное влияние (0,4) | Соблюдение требований к эксплуатации стандартных образцов согласно РК
Нормативная документация | Отсутствие актуальных изменений в документах | Ответственный за управление документацией | Низкая (0,1) | Очень сильное влияние (0,8) | Порядок актуализации документов
 | Отклонение от методики поверки | Работники метрологической службы | Низкая (0,1) | Сильное влияние (0,4) | Соблюдение требований методик поверок
Управление записями | Утеря или порча документов | Работники метрологической службы | Низкая (0,1) | Среднее влияние (0,2) | Соблюдение правил управления документацией
 | Ошибки в протоколах | Работники метрологической службы | Низкая (0,1) | Очень сильное влияние (0,8) | Отчетность о результатах поверки
Функционирование системы менеджмента качества | Ошибки при реализации принципов системы менеджмента качества | Работники метрологической службы | Низкая (0,1) | Очень сильное влияние (0,8) | Проведение внутренних проверок

## Slide 96
Наименование риска | Владелец риска | Причины риска | Последствия | Вероятность наступления | Уровень риска (масштабы) | Категория риска (ранжирование) | Предложение по регулированию (избежать / оставить, уменьшить) | Мероприятия по регулированию риска | Результативность и эффективность | Предложение по контролю (масштаб и частота контроля) | Инструменты контроля | 
1 группа: Риски, связанные требованиями к организации ИЛ и ее системы менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 группа: Риски связанные с ресурсами ИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 группа: Риски, связанные с техническими требованиями к ИЛ (процессами ИЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 97
Наименование риска |  |  |  |  | 
Код риска |  |  |  |  | 
Владелец риска |  |  |  |  | 
Причины риска |  |  |  |  | 
Последствия |  |  |  |  | 
ПАСПОРТ РИСКОВ
Процесса___________________________________
наименование процесса

## Slide 98
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
8.6 Улучшение (вариант А)
Без изменений
8.7 Корректирующие действия (вариант А)
Добавлены элементы:
- выявление существования или потенциальной возможности возникновения подобных несоответствий;
- повторно оценивать риски и возможности, выявленные по итогам планирования, если это необходимо.
8.8.Внутренние аудиты (вариант А)
Нет необходимости проводить внутренние аудиты каждый год, но с запланированными интервалами.

## Slide 99
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Программа аудита - мероприятия для одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели
план аудита - описание мероприятий и порядка проведения аудита.
Семь принципов аудита:
Безупречность: основа профессионализма
Объективное представление: обязательство предоставлять правдивый и точный отчет
Надлежащее профессиональное усердие: старательность и рассудительность в ходе аудита
Конфиденциальность: неразглашение информации
Независимость: основа беспристрастности аудита и объективности заключений по аудиту
В малых организациях не всегда можно обеспечить полную независимость внутренних аудиторов в отношении проверяемой деятельности, но должны быть предприняты все усилия, чтобы исключить предвзятость и поддерживать объективность.
f) Подход, основанный на свидетельствах: рациональный метод получения надежных и воспроизводимых заключений аудита в ходе систематического процесса аудита
g) Риск-ориентированный подход: подход к аудиту, при котором рассматриваются риски и возможности

## Slide 100
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Программа аудита должна включать информацию и определять ресурсы, позволяющие результативно и эффективно проводить аудит в указанные сроки.
Информация должна включать:
цели программы аудита;
риски и возможности, связанные с программой аудита, и действия по их обработке;
область (объем, границы, места) каждого аудита в рамках программы аудита;
график (количество/продолжительность/частота) аудитов;
типы аудита, например, внутренние или внешние;
критерии аудита;
методы аудита, которые будут использоваться;
критерии отбора членов группы по аудиту;
соответствующую документированную информацию

## Slide 101
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Риски могут быть связаны с:
планированием, например, неверным заданием соответствующих целей аудита и определением объема, количества, продолжительности, мест проведения и графика аудитов;
ресурсами, например, с тем, что предусмотрено недостаточно времени, оснащенности и/или подготовки для разработки программы аудита или проведения аудита;
выбором группы по аудиту, например, недостаточностью общей компетентности для результативного проведения аудитов;
коммуникацией, например, плохо работающими процессами/каналами внутреннего/внешнего обмена информацией;
реализацией, например, ненадлежащей координацией в рамках программы аудита или недостаточным вниманием к вопросам информационной безопасности и конфиденциальности;
управлением документированной информацией, например, неверным определением необходимой документированной информации, требуемой аудиторам и соответствующим заинтересованным сторонам, неспособностью соответствующим образом сохранять записи аудита, чтобы продемонстрировать результативность программы аудита;
мониторингом, анализом и улучшением программы аудита, например, неудовлетворительным мониторингом результатов программы аудита;
доступностью и готовностью к сотрудничеству проверяемой организации и доступностью свидетельств, которые должны быть собраны. Возможности могут включать в себя:  возможность проведения нескольких аудитов за один раз;  минимизацию времени и расстояния при переезде с одного места на другое;  соответствие уровня компетентности группы по аудиту уровню компетентности, требуемому для достижения целей аудита;  согласование дат проведения аудита с доступностью ключевых сотрудников проверяемой организации.

## Slide 102
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Возможности могут включать в себя:
 возможность проведения нескольких аудитов за один раз;
 минимизацию времени и расстояния при переезде с одного места на другое;
 соответствие уровня компетентности группы по аудиту уровню компетентности, требуемому для достижения целей аудита;
 согласование дат проведения аудита с доступностью ключевых сотрудников проверяемой организации.

## Slide 103
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

## Slide 104
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Установление правил контроля соблюдения требований системы менеджмента качества (далее - внутренний аудит), проводимого лабораторией, включающих:
периодичность проведения внутреннего аудита с указанием специалистов, ответственных за проведение внутреннего аудита;
программу проведения внутренних аудитов;
процедуру, объекты, участников проведения внутреннего аудита;
правила формирования документарного отчета по итогам внутреннего аудита, включающего в том числе сведения о мероприятиях, предпринимаемых в связи с выявлением работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, выполненных с нарушением установленных требований (далее - корректирующие мероприятия)

## Slide 105
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Установление правил контроля соблюдения требований системы менеджмента качества (далее - внутренний аудит), проводимого лабораторией, включающих:
периодичность проведения внутреннего аудита с указанием специалистов, ответственных за проведение внутреннего аудита;
программу проведения внутренних аудитов;
процедуру, объекты, участников проведения внутреннего аудита;
правила формирования документарного отчета по итогам внутреннего аудита, включающего в том числе сведения о мероприятиях, предпринимаемых в связи с выявлением работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, выполненных с нарушением установленных требований (далее - корректирующие мероприятия)

## Slide 106
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
8.9 Анализа со стороны руководства (вариант А)
- появилась в входных данных анализа понятие обратной связи от персонала
- добавлены изменения во внутренних и внешних вопросах, имеющих отношение к лаборатории;
- добавлены статус действий, запланированных после предыдущих анализов со стороны руководства;
- добавлены достаточность ресурсов;
- добавлены результаты идентификации риска.
Выводы, которые необходимо сделать при анализе со стороны руководства стали более детализированы:
- результативности системы менеджмента и ее процессов;
- улучшения лабораторной деятельности, относящиеся к выполнению требований стандарта;
- предоставление необходимых ресурсов;
- любые необходимые изменения.
Рекомендации: переработать процедуру в документации СМК.

## Slide 107
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Журналы и записи по качеству в бумажном виде:
Листы ознакомления с документами СМК
Листы регистрации изменений к документам СМК
План повышения квалификации
Журнал условий окружающей среды (м.б. и в электронном виде)
Журнал создания реактивов, растворов (м.б. и в электронном виде)
Журнал учета претензий
Журнал сдачи и выдачи из архива
Внутренние аудиты (результат: план-график, лист несоответствий, приказ, отчет аудитора)
Протокол Анализа со стороны руководства
Журналы и записи по качеству в электронном виде:
Реестр поставщиков
Журнал верификации методик испытаний
Журнал пришедших и ушедших образцов
Журнал регистрации результатов испытаний
Журнал регистрации работы, не соответствующей установленным требованиям и КД
Журнал регистрации документов СМК
Журнал учета выданных бумажных копий документов
Реестр рисков