## Slide 1
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Сделайте процедуру идентификации, анализа, оценки и определите период проведения мониторинга для 1 риска по следующим источникам риска.
Персонал;
Оборудование;
Помещение;
Документация (внутренняя и внешняя)

## Slide 2
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Идентификация рисков
-Выявление рисков, их специфики
Анализ и оценка рисков
- Количественный и качественный анализы
- Рассмотрение причин и источников риска
- Ущерб от реализации риска
- Вероятность реализации Риска
Методы управления
рисками
-Минимизация Риска
- Принятие Риска
- Передача Риска
- Отказ от Риска
Разработка и внедрение мероприятий для воздействия на риски
-Планирование мероприятий по управлению рисками
- Внедрение мероприятий для минимизации или предотвращения рисков
- Назначение ответственного за реализацию мер по предотвращению или снижению рисков
Мониторинг за рисками
-Мониторинг как новых, так и старых рисков
- Реагирование на риски
- Оценка эффективности управления рисками
Обмен
информацией о рисках
Рисунок 1 – Система управления рискам

## Slide 3
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Оценка события риска | Вероятность события риска | Интерпретация
0,01 | Очень низкая | Событие, которое может произойти не чаще 1 раза в год
0,1 | Низкая | Событие, которое может произойти не чаще 1 раза в полгода
0,2 | Средняя | Событие, которое может произойти не чаще 1 раза в месяц
0,4 | Высокая | Событие, которое может произойти не чаще 1 раза в неделю
0,8 | Очень высокая | Событие, которое может произойти в любой время
Таблица 1 – Шкала вероятности рисков

## Slide 4
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Условная оценка влияния риска | Степень влияния на процесс | Тяжесть последствий
0,01 | Очень слабое влияние | Практически незаметны
0,1 | Слабое влияние | Приведут к некоторым неудобствам
0,2 | Среднее влияние | Неприятны
0,4 | Сильное влияние | Серьезны
0,8 | Очень сильное влияние | Крайне серьезные (например, приостановка деятельности)
Таблица 2 – Шкала тяжести последствий рисков

## Slide 5
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Общая оценка риска= вероятность Х оценка влияния риска (тяжесть последствий)

## Slide 6
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»