Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности. (Для лицензии МЧС)

(72 часа)

Целью программы: повышения квалификации работников организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Программа предназначена для специалистов имеющих техническое образование и профессиональные компетенции для выполнения монтажа, ремонта, техобслуживания систем пожарной безопасности зданий и сооружений..

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца, которое является обязательным для работников организаций (ИП) – лицензиатов МЧС России и организаций, планирующих получить лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Периодичность обучения по выбранному курсу осуществляется не реже одного раза в пять лет

Видам работ и услуг (для лицензии МЧС) соответствует:

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

График обучения

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01 - 24.01 | 17.02 - 28.02 | 09.03 - 20.03 | 13.04 - 24.04 | 11.05 – 22.05 | 15.06 – 26.06 | 06.07 – 17.07 | 17.08 – 28.08 | 07.09 - 18.09 | 19.10 – 30.10 | 09.11 – 20.11 | 17.12 – 18.12 |

Контакты: 8 (861) 218-53-95 и 8 (861) 268-39-63   Почта  issim@issim.ru

С нашим специалистом вы можете обсудить индивидуальный график обучения и все организационные вопросы

АНО ДПО «ИССиМ» оставляет за собой право внесения изменений в стоимость и сроки проведения обучения.