Программа повышения квалификации

«Поверка и калибровка средств измерений электрических и магнитных величин» (108)

Цель: обеспечить развитие знаний, умений, навыков и компетенций,  необходимых для выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений электрических и магнитных величин.

Программа предназначена для: специалистов метрологических служб, привлекаемых для выполнения работ по поверке и калибровке средств измерений.

К освоению программы допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Продолжительность обучения: 108 часов.

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (с применением электронных и дистанционных технологий)

Выдаваемый документ: удостоверение о  повышении квалификации установленного образца.

Учебный план:

- Понятие метрология и обеспечение единства измерений

- Требования Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ

- Общая теория измерений. Понятие погрешности. Классификация погрешности

- Порядок отнесения технических устройств к средствам измерений. Классификация средств измерений

- Понятие сферы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений

- Порядок разработки, согласования и утверждения государственных поверочных схем

- Порядок аттестации средств измерений в качестве эталонов единиц величин. Требования Постановления Правительства Российской Федерации и приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

- Порядок проведения аккредитации в области обеспечения единства измерений в национальной системе по аккредитации

- Требования Министерства промышленности и торговли Российской Федерации к порядку проведения поверки средств измерений, знаку поверки средств измерений и оформлению результатов поверки средств измерений

- Порядок аттестации специалистов в качестве поверителей средств измерений. Подход к проведению аттестации в качестве поверителей

- Средства  измерений электрических и магнитных величин и их классификация.

- Порядок разработки методик поверки средств измерений электрических и магнитных величин. Порядок опробования методик поверки.

- Особенности поверки средств измерений электрических и магнитных величин (амперметры, вольтметры, ваттметры, мегомметры, меры напряжения, меры сопротивления, потенциометры, трансформаторы тока и напряжения, киловольтметры, шунты, счетчики электрической энергии, меры индуктивности, мосты переменного тока, катушки магнитного поля, измерители напряжённости постоянного магнитного поля, тесламетры). Порядок передачи единиц измерений электрических и магнитных величин в соответствии с государственными поверочными схемами российской федерации

- Требования к проведению калибровки средств измерений. Сравнение подходов национальной системы аккредитации и российской системы калибровки

- Порядок разработки методик калибровки. Международный и российский подход к разработке методик калибровки

График обучения  «Поверка и калибровка средств измерений электрических и магнитных величин»  (108 часов)

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.01-01.02 | 04.02-25.02 | 11.03-29.03 | 01.04-20.04 | 13.05- 31.05 | 03.06- 24.06 | 01.07-20.07 | 05.08-23.08 | 02.09-20.09 | 07.10- 25.10 | 11.11- 29.11 | 02.12- 20.12 |

Куратор Вашего направления: Спильник Инна Викторовна

Тел: 8 (861) 218-53-95 и 8 (861) 268-39-63  Почта  issim@issim.ru

С нашим специалистом вы можете обсудить индивидуальный график обучения и все организационные вопросы.

АНО ДПО «ИССиМ» оставляет за собой право внесения изменений в стоимость и сроки проведения обучения.