Форма 2

Оснащенность эталонами единиц величин и средствами измерений (СИ)

| № | Виды измерений, тип (группа) средств измерений | Эталоны единиц величин и (или) СИ, тип (марка), регистрацион-ный номер в ФИФ ОЕИ | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер, или другая уникальная идентификация | Метрологические характеристики СИ | Свидетельство об аттестации эталонов единиц величин (№, дата, срок действия), сертификат о калибровке СИ (№, дата, срок действия (при наличии)), и (или) сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ (№, дата, срок действия (при наличии)) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов | Место установки или хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |
| 1 | Счетчики, расходомеры, расходомеры-счетчики, преобразователи расхода газа | Установка поверочная СПУ-3М Зав.№ 8247, Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 65287.16.1Р.00536478 | Россия НПО «Турбулентность - Дон» 2008 г. | 2021 г., Инв.00-000025 | (0,04 – 40) м3/ч | ПГ ±0,45 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-126266826 от 24.01.2022 до 23.01.2023, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000025 От 20.02.2021 г. | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  | Мановакуумметр двухтрубный Зав. № 1100 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 71162-18 | ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР» 2020 г. | 2021 г. Инв. № 00-000029 | (0 – 3600) Па | ПГ ±20 Па | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-53220958 06.10.2020 до 05.10.2022 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000029 От 20.02.2021 г | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  | Калибратор давления малогабаритный КДМ-020/КИ160/PLT168 зав. № 235-0070 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 62812.15.1Р.00220771 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000015 | (0 – 25) мА | ПГ ± (10-4·I+ 1) мкА 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-38694616 от 29.01.2021 до 28.01.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000015 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00522650 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 60) кПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675107 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00522651 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 120) кПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675130 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Секундомер электронный Интеграл С-01 Зав. № 424076 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 44154-16 | Беларусь ОАО «ИНТЕГРАЛ» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000026 | 35 999,99 с | ПГ ±(9,6∙ 10-6∙Тх+0,01) с | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-118683849 от 20.12.2021 до 19.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000026 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000003 | (0 – 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789794 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000003 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
|  |  | Барометр-анероид контрольный М-67 Зав. № 3622 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 3744-73 | ООО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», 1985 г. | 2021 г., Инв № 00-000024 | (610 – 790) мм рт.ст. | ПГ ±0,8 мм рт.ст. | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-47070352 от 24.03.2021 до 23.03.2023 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000024 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
| 2 | Корректоры, корректоры объема газа, вычислители количества газа | Стенд СКС 6 зав. № 1132 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.2Р.00341007 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000008 | (0,025 – 5) мА | ПГ ±0,001 мА 2 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-69669715 от 10.06.2021 до 09.06.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000008 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (5 – 20) мА | ПГ ±0,003 мА 2 разряда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (51,0 – 141,2) Ом | ПГ ± 0,015 Ом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (232) Ом | ПГ ± 0,018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (673,3) Ом | ПГ ± 0,067 Ом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,305176 – 10000) Гц | ПГ ± 0,003 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.СИ.00422292 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (51,0 – 141,2) Ом | ПГ ± 0,015 Ом | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270980 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (232) Ом | ПГ ± 0,018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (673,3) Ом | ПГ ± 0,067 Ом |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.1Р.00422288 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (0,025 – 5) мА | ПГ ±0,001 мА 1 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270759 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (5 – 20) мА | ПГ ±0,003 мА 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.5Р.00422293 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (0,305176 – 10000) Гц | ПГ ± 0,003 Гц 5 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270986 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/2А Зав.№ NDG1XCBD4R0251, Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 75788.19.4Р.00136289 | Фирма «SIGLENT TECHNOLOGIES CO., Ltd.», Китай, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000002 | (1∙10-6 – 30∙106) Гц | ПГ ±2,0∙10-7 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-118424859 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000002 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Частотомер электронно-счетный Ч3-85/6 Зав.№ 6F4063013, Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 75631.19.4Р.00149761 | Фирма «SHIJIAZHUANG SUIN INSTRUMENTS CO., Ltd.», Китай 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000005 | (0,001 – 200∙106) Гц | ПГ ±2,0∙10-7 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-122966549 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000005 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Магазин сопротивления Р4831 зав. № 14142 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 6332.77.4Р.00511314 | Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления, 1987 г. | 2021 г., Инв. № 00-000007 | (0,001 – 111111,10) Ом | ПГ ±0,02 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-117995789 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000007 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  | Магазин сопротивления Р4831 зав. № 15015 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 6332.77.4Р.00511313 | Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления, 1987 г. | 2021 г., Инв. № 00-000006 | (0,001 – 111111,10) Ом | ПГ ±0,02 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-117995785 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000006 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146295 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (минус 50 – плюс 0,01) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624566 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146286 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (плюс 0,01 – плюс 200) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624565 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 700116 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000012 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-26688508 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000012 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 701077 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000031 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-89929650 От 25.08.2021 до 24.08.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000031 От 01.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300 зав. № 700122 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000014 | (плюс 95 – плюс 300) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-26688507 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000002 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.4Р.00522298 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (0,01 – 1000) Ом | ПГ ± (0,0002 + 1∙10-5∙ R) 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623142 От 27.12.2021до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.3Р.00522297 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (-1000 – +1000) мВ | ПГ ± (0,0005 + 5∙10-5 ∙ U) 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623141 От 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Калибратор давления малогабаритный КДМ-020/КИ160/PLT168 зав. № 235-0070 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 62812.15.1Р.00220771 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000015 | (0 – 25) мА | ПГ ± (10-4·I+ 1) мкА 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-38694616 от 29.01.2021 до 28.01.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000015 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/160/АО зав. № 2048481 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00512303 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000017 | (0 – 2,5) М Па | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-118221713 от 13.12.2021 до 12.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000017 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00522650 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 60) кПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675107 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00522651 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 120) кПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675130 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00398733 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 1,25) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85668935 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00398734 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 2,5) МПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85669181 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/170/АО зав. № 2080754 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00407987 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000035 | (0 – 6) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-88073374 от 19.08.2021 до 18.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000035 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503793 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (- 196 – 0,01) ℃ | ПГ ±0,006 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039372 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503794 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (0,01 – 29,7646) ℃ | ПГ ±0,002 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039373 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (29,7646 –231,928) ℃ | ПГ ±0,005 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (231,928 –419,527) ℃ | ПГ ±0,01 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000003 | (0 – 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789794 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000003 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
|  |  | Барометр-анероид контрольный М-67 Зав. № 3622 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 3744-73 | ООО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», 1985 г. | 2021 г., Инв № 00-000024 | (610 – 790) мм рт.ст. | ПГ ±0,8 мм рт.ст. | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-47070352 от 24.03.2021 до 23.03.2023 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000024 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  | Мультиметр цифровой APPA 505 зав. № N08050796 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 49266-12 | Тайвань «АРРА Technology Corporation» 2020 г. | 2020 г. Инв. № 00-000010 | (10-6 – 1000) В | ПГ ±(0,00025·Х + 40·к) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117960356 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000010 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10-6 – 100) В | ПГ ±(0,1·Х + 50·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ПГ ±(0,001·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ПГ ±(0,02·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  | Секундомер электронный Интеграл С-01 Зав. № 424076 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 44154-16 | Беларусь ОАО «ИНТЕГРАЛ» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000026 | 35 999,99 с | ПГ ±(9,6∙ 10-6∙Тх+0,01) с | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-118683849 от 20.12.2021 до 19.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000026 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
| 3 | Комплексы для измерения количества газа СГ-ТК, СГ-ЭК | Установка поверочная СПУ-3М Зав.№ 8247, Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 65287.16.1Р.00536478 | Россия НПО «Турбулентность - Дон» 2008 г. | 2021 г., Инв.00-000025 | (0,04 – 40) м3/ч | ПГ ±0,45 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-126266826 от 24.01.2022 до 23.01.2023, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000025 От 20.02.2021 г. | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  | Стенд СКС 6 зав. № 1132 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.2Р.00341007 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000008 | (0,025 – 5) мА | ПГ ±0,001 мА 2 разряд | Номер записи в ФИФОЕИ № 1-69669715 от 10.06.2021 до 09.06.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000008 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (5 – 20) мА | ПГ ±0,003 мА 2 разряда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (51,0 – 141,2) Ом | ПГ ± 0,015 Ом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (232) Ом | ПГ ± 0,018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (673,3) Ом | ПГ ± 0,067 Ом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,305176 – 10000) Гц | ПГ ± 0,003 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.СИ.00422292 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (51,0 – 141,2) Ом | ПГ ± 0,015 Ом | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270980 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (232) Ом | ПГ ± 0,018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (673,3) Ом | ПГ ± 0,067 Ом |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.1Р.00422288 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (0,025 – 5) мА | ПГ ±0,001 мА 1 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270759 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (5 – 20) мА | ПГ ±0,003 мА 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.5Р.00422293 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (0,305176 – 10000) Гц | ПГ ± 0,003 Гц 5 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270986 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/2А Зав.№ NDG1XCBD4R0251, Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 75788.19.4Р.00136289 | Фирма «SIGLENT TECHNOLOGIES CO., Ltd.», Китай, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000002 | (1∙10-6 – 30∙106) Гц | ПГ ±2,0∙10-7 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-118424859 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000002 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Частотомер электронно-счетный Ч3-85/6 Зав.№ 6F4063013, Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 75631.19.4Р.00149761 | Фирма «SHIJIAZHUANG SUIN INSTRUMENTS CO., Ltd.», Китай 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000005 | (0,001 – 200∙106) Гц | ПГ ±2,0∙10-7 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-122966549 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000005 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Магазин сопротивления Р4831 зав. № 14142 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 6332.77.4Р.00511314 | Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления, 1987 г. | 2021 г., Инв. № 00-000007 | (0,001 – 111111,10) Ом | ПГ ±0,02 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-117995789 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000007 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  | Магазин сопротивления Р4831 зав. № 15015 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 6332.77.4Р.00511313 | Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления, 1987 г. | 2021 г., Инв. № 00-000006 | (0,001 – 111111,10) Ом | ПГ ±0,02 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-117995785 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000006 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146295 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (минус 50 – плюс 0,01) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624566 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146286 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (плюс 0,01 – плюс 200) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624565 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 700116 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000012 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-26688508 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000012 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 701077 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000031 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-89929650 От 25.08.2021 до 24.08.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000031 От 01.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300 зав. № 700122 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000014 | (плюс 95 – плюс 300) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-26688507 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000002 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.4Р.00522298 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (0,01 – 1000) Ом | ПГ ± (0,0002 + 1∙10-5∙ R) 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623142 От 27.12.2021до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.3Р.00522297 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (-1000 – +1000) мВ | ПГ ± (0,0005 + 5∙10-5 ∙ U) 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623141 От 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Калибратор давления малогабаритный КДМ-020/КИ160/PLT168 зав. № 235-0070 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 62812.15.1Р.00220771 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000015 | (0 – 25) мА | ПГ ± (10-4·I+ 1) мкА 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-38694616 от 29.01.2021 до 28.01.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000015 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/160/АО зав. № 2048481 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00512303 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000017 | (0 – 2,5) М Па | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-118221713 от 13.12.2021 до 12.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000017 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00522650 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 60) кПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675107 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00522651 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 120) кПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675130 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00398733 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 1,25) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85668935 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00398734 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 2,5) МПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85669181 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/170/АО зав. № 2080754 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00407987 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000035 | (0 – 6) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-88073374 от 19.08.2021 до 18.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000035 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503793 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (- 196 – 0,01) ℃ | ПГ ±0,006 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039372 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503794 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (0,01 – 29,7646) ℃ | ПГ ±0,002 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039373 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (29,7646 –231,928) ℃ | ПГ ±0,005 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (231,928 –419,527) ℃ | ПГ ±0,01 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000003 | (0 – 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789794 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000003 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
|  |  | Мультиметр цифровой APPA 505 зав. № N08050796 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 49266-12 | Тайвань «АРРА Technology Corporation» 2020 г. | 2020 г. Инв. № 00-000010 | (10-6 – 1000) В | ПГ ±(0,00025·Х + 40·к) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117960356 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000010 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10-6 – 100) В | ±(0,1·Х + 50·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,001·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,02·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  | Секундомер электронный Интеграл С-01 Зав. № 424076 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 44154-16 | Беларусь ОАО «ИНТЕГРАЛ» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000026 | 35 999,99 с | ПГ ±(9,6∙ 10-6∙Тх+0,01) с | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-118683849 от 20.12.2021 до 19.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000026 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Барометр-анероид контрольный М-67 Зав. № 3622 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 3744-73 | ООО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», 1985 г. | 2021 г., Инв № 00-000024 | (610 – 790) мм рт.ст. | ПГ ±0,8 мм рт.ст. | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-47070352 от 24.03.2021 до 23.03.2023 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000024 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  | Мановакуумметр двухтрубный Зав. № 1100 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 71162-18 | ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР» 2020 г. | 2021 г. Инв. № 00-000029 | (0 – 3600) Па | ПГ ±20 Па | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-53220958 06.10.2020 до 05.10.2022 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000029 От 20.02.2021 г | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
| 4 | Счетчики, расходомеры, расходомеры-счетчики, преобразователи расхода жидкости | Установка поверочная Эрмитаж зав. № 04.21.100 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 71416.18.3Р.00560754 | Россия ООО "АКТЕК", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000020 | (0,005 – 0,01) м3/ч | ПГ ±0,2 % 3 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1- 134649696 от 17.02.2022 до 16.02.2023 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000020 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  | Установка поверочная Эрмитаж зав. № 04.21.100 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 71416.18.2Р.00560755 | Россия ООО "АКТЕК", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000020 | (0,01 – 280) м3/ч | ПГ ±0,2 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-134649697 от 17.02.2022 до 16.02.2023 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000020 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  | Калибратор давления малогабаритный КДМ-020/КИ160/PLT168 зав. № 235-0070 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 62812.15.1Р.00220771 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000015 | (0 – 25) мА | ПГ ± (10-4·I+ 1) мкА 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-38694616 от 29.01.2021 до 28.01.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000015 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000003 | (0 – 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789794 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000003 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
|  |  | Частотомер электронно-счетный Ч3-85/6 Зав.№ 6F4063013, Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 75631.19.4Р.00149761 | Фирма «SHIJIAZHUANG SUIN INSTRUMENTS CO., Ltd.», Китай 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000005 | (0,001 – 200∙106) Гц | ПГ ±2,0∙10-7 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-122966549 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000005 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Мегаомметр Е6-32 зав. № 1161.20 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 53668-13 | Россия ЗАО «НПФ «Радио-Сервис», 2020 г. | 2021 г. Инв. № 00-000009 | (0,001 – 9990) МОм | ПГ ±(0,03×R + 3 е.м.р.) | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-23755236 10.12.2020 до 09.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000009 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  |  |  |  | (10 – 99,9) ГОм | ПГ ±(0,05×R + 5 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (100 – 300) ГОм | ПГ ±(0,15×R + 10 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  | Мультиметр цифровой APPA 505 зав. № N08050796 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 49266-12 | Тайвань «АРРА Technology Corporation» 2020 г. | 2020 г. Инв. № 00-000010 | (10-6 – 1000) В | ПГ ±(0,00025·Х + 40·к) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117960356 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000010 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10-6 – 100) В | ПГ ±(0,1·Х + 50·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ПГ ±(0,001·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ПГ ±(0,02·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  | Источник питания постоянного тока Б5-71КИП зав. № 210019 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 53172-13 | Россия ООО «Контрольно-Измерительные Приборы» 2021 г. | 2021 г. Инв. № 00-000028 | (0,01 – 50) В | ПГ ±(0,001 Uуст ± 0,02) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117553066 от 14.12.2021 до 13.12.2022 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000028 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (0,01 – 10) А | ПГ ±(0,01 Iуст ± 0,05) |  |  |  |  |
| 5 | Счетчики холодной и горячей воды | Установка поверочная переносная УПСЖ 5П зав. № упу Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 72850.18.3Р.00247 | Россия ООО "ОКБ «Гидродинамика» 2020 г. | 2021 г. Инв. № 00-000001 | (0,02 – 0,12) м3/ч | ПГ ±0,5 % 3 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-84853462 от 27.07.2021 до 26.07.2022 г. 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000001 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  |  |  |  | (0,12 – 5,0) м3/ч | ПГ ±0,33 % 3 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Термометр цифровой Checktemp HI 98501 зав. № 31С398 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 70581-18 | Румыния «Hanna Instruments s.r.l.», 2020 г. | 2021 Инв. № 00-000027 | (-50 – 150) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-134655857 от 22.02.2022 до 21.02.2023, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000027 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000003 | (0 – 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789794 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000003 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
|  |  | Секундомер электронный Интеграл С-01 Зав. № 424076 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 44154-16 | Беларусь ОАО «ИНТЕГРАЛ» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000026 | 35 999,99 с | ПГ ±(9,6∙ 10-6∙Тх+0,01) с | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-118683849 от 20.12.2021 до 19.12.2022, 12 мес.. | В собственности Инвентарная карточка №00-000026 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
| 6 | Теплосчетчики | Установка поверочная Эрмитаж зав. № 04.21.100 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 71416.18.3Р.00560754 | Россия ООО "АКТЕК", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000020 | (0,005 – 0,01) м3/ч | ПГ ±0,2 % 3 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1- 134649696 от 17.02.2022 до 16.02.2023 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000020 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  | Установка поверочная Эрмитаж зав. № 04.21.100 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 71416.18.2Р.00560755 | Россия ООО "АКТЕК", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000020 | (0,01 – 280) м3/ч | ПГ ±0,2 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-134649697 от 17.02.2022 до 16.02.2023 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000020 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  | Стенд СКС 6 зав. № 1132 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.2Р.00341007 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000008 | (0,025 – 5) мА | ПГ ±0,001 мА 2 разряд | Номер записи в ФИФОЕИ № 1-69669715 от 10.06.2021 до 09.06.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000008 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (5 – 20) мА | ПГ ±0,003 мА 2 разряда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (51,0 – 141,2) Ом | ПГ ± 0,015 Ом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (232) Ом | ПГ ± 0,018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (673,3) Ом | ПГ ± 0,067 Ом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,305176 – 10000) Гц | ПГ ± 0,003 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.СИ.00422292 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (51,0 – 141,2) Ом | ПГ ± 0,015 Ом | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270980 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (232) Ом | ПГ ± 0,018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (673,3) Ом | ПГ ± 0,067 Ом |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.1Р.00422288 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (0,025 – 5) мА | ПГ ±0,001 мА 1 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270759 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (5 – 20) мА | ПГ ±0,003 мА 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.5Р.00422293 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (0,305176 – 10000) Гц | ПГ ± 0,003 Гц 5 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270986 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/2А Зав.№ NDG1XCBD4R0251, Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 75788.19.4Р.00136289 | Фирма «SIGLENT TECHNOLOGIES CO., Ltd.», Китай, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000002 | (1∙10-6 – 30∙106) Гц | ПГ ±2,0∙10-7 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-118424859 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000002 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Частотомер электронно-счетный Ч3-85/6 Зав.№ 6F4063013, Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 75631.19.4Р.00149761 | Фирма «SHIJIAZHUANG SUIN INSTRUMENTS CO., Ltd.», Китай 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000005 | (0,001 – 200∙106) Гц | ПГ ±2,0∙10-7 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-122966549 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000005 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Магазин сопротивления Р4831 зав. № 14142 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 6332.77.4Р.00511314 | Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления, 1987 г. | 2021 г., Инв. № 00-000007 | (0,001 – 111111,10) Ом | ПГ ±0,02 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-117995789 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000007 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  | Магазин сопротивления Р4831 зав. № 15015 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 6332.77.4Р.00511313 | Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления, 1987 г. | 2021 г., Инв. № 00-000006 | (0,001 – 111111,10) Ом | ПГ ±0,02 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-117995785 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000006 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146295 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (минус 50 – плюс 0,01) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624566 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146286 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (плюс 0,01 – плюс 200) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624565 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 700116 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000012 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-26688508 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000012 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 701077 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000031 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-89929650 От 25.08.2021 до 24.08.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000031 От 01.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300 зав. № 700122 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000014 | (плюс 95 – плюс 300) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-26688507 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000002 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.4Р.00522298 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (0,01 – 1000) Ом | ПГ ± (0,0002 + 1∙10-5∙ R) 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623142 От 27.12.2021до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.3Р.00522297 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (-1000 – +1000) мВ | ПГ ± (0,0005 + 5∙10-5 ∙ U) 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623141 От 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Калибратор давления малогабаритный КДМ-020/КИ160/PLT168 зав. № 235-0070 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 62812.15.1Р.00220771 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000015 | (0 – 25) мА | ПГ ± (10-4·I+ 1) мкА 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-38694616 от 29.01.2021 до 28.01.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000015 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/160/АО зав. № 2048481 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00512303 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000017 | (0 – 2,5) М Па | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-118221713 от 13.12.2021 до 12.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000017 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00522650 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 60) кПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675107 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00522651 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 120) кПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675130 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00398733 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 1,25) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85668935 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00398734 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 2,5) МПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85669181 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/170/АО зав. № 2080754 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00407987 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000035 | (0 – 6) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-88073374 от 19.08.2021 до 18.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000035 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503793 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (- 196 – 0,01) ℃ | ПГ ±0,006 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039372 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503794 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (0,01 – 29,7646) ℃ | ПГ ±0,002 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039373 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (29,7646 –231,928) ℃ | ПГ ±0,005 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (231,928 –419,527) ℃ | ПГ ±0,01 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Мегаомметр Е6-32 зав. № 1161.20 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 53668-13 | Россия ЗАО «НПФ «Радио-Сервис», 2020 г. | 2021 г. Инв. № 00-000009 | (0,001 – 9990) МОм | ПГ ± (0,03×R + 3 е.м.р.) | Номер записи в ФИФОЕИ №1-23755236 10.12.2020 до 09.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000009 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  |  |  |  | (10 – 99,9) ГОм | ПГ ± (0,05×R + 5 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (100 – 300) ГОм | ПГ ± (0,15×R + 10 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000003 | (0 – 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789794 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000003 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
|  |  | Мультиметр цифровой APPA 505 зав. № N08050796 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 49266-12 | Тайвань «АРРА Technology Corporation» 2020 г. | 2020 г. Инв. № 00-000010 | (10-6 – 1000) В | ПГ ±(0,00025·Х + 40·к) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117960356 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000010 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10-6 – 100) В | ±(0,1·Х + 50·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,001·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,02·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  | Секундомер электронный Интеграл С-01 Зав. № 424076 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 44154-16 | Беларусь ОАО «ИНТЕГРАЛ» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000026 | 35 999,99 с | ПГ ±(9,6∙ 10-6∙Тх+0,01) с | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-118683849 от 20.12.2021 до 19.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000026 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Источник питания постоянного тока Б5-71КИП зав. № 210019 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 53172-13 | Россия ООО «Контрольно-Измерительные Приборы» 2021 г. | 2021 г. Инв. № 00-000028 | (0,01 – 50) В | ПГ ±(0,001 Uуст ± 0,02) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117553066 от 14.12.2021 до 13.12.2022 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000028 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (0,01 – 10) А | ПГ ±(0,01 Iуст ± 0,05) |  |  |  |  |
| 7 | Тепловычислители, вычислители количества теплоты | Установка поверочная Эрмитаж зав. № 04.21.100 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 71416.18.3Р.00560754 | Россия ООО "АКТЕК", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000020 | (0,005 – 0,01) м3/ч | ПГ ±0,2 % 3 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1- 134649696 от 17.02.2022 до 16.02.2023 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000020 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  | Установка поверочная Эрмитаж зав. № 04.21.100 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 71416.18.2Р.00560755 | Россия ООО "АКТЕК", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000020 | (0,01 – 280) м3/ч | ПГ ±0,2 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-134649697 от 17.02.2022 до 16.02.2023 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000020 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  | Стенд СКС 6 зав. № 1132 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.2Р.00341007 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000008 | (0,025 – 5) мА | ПГ ±0,001 мА 2 разряд | Номер записи в ФИФОЕИ № 1-69669715 от 10.06.2021 до 09.06.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000008 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (5 – 20) мА | ПГ ±0,003 мА 2 разряда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (51,0 – 141,2) Ом | ПГ ± 0,015 Ом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (232) Ом | ПГ ± 0,018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (673,3) Ом | ПГ ± 0,067 Ом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,305176 – 10000) Гц | ПГ ± 0,003 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.СИ.00422292 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (51,0 – 141,2) Ом | ПГ ± 0,015 Ом | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270980 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (232) Ом | ПГ ± 0,018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (673,3) Ом | ПГ ± 0,067 Ом |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.1Р.00422288 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (0,025 – 5) мА | ПГ ±0,001 мА 1 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270759 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (5 – 20) мА | ПГ ±0,003 мА 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.5Р.00422293 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (0,305176 – 10000) Гц | ПГ ± 0,003 Гц 5 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270986 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/2А Зав.№ NDG1XCBD4R0251, Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 75788.19.4Р.00136289 | Фирма «SIGLENT TECHNOLOGIES CO., Ltd.», Китай, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000002 | (1∙10-6 – 30∙106) Гц | ПГ ±2,0∙10-7 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-118424859 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000002 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Частотомер электронно-счетный Ч3-85/6 Зав.№ 6F4063013, Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 75631.19.4Р.00149761 | Фирма «SHIJIAZHUANG SUIN INSTRUMENTS CO., Ltd.», Китай 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000005 | (0,001 – 200∙106) Гц | ПГ ±2,0∙10-7 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-122966549 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000005 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Магазин сопротивления Р4831 зав. № 14142 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 6332.77.4Р.00511314 | Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления, 1987 г. | 2021 г., Инв. № 00-000007 | (0,001 – 111111,10) Ом | ПГ ±0,02 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-117995789 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000007 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  | Магазин сопротивления Р4831 зав. № 15015 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 6332.77.4Р.00511313 | Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления, 1987 г. | 2021 г., Инв. № 00-000006 | (0,001 – 111111,10) Ом | ПГ ±0,02 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-117995785 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000006 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146295 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (минус 50 – плюс 0,01) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624566 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146286 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (плюс 0,01 – плюс 200) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624565 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 700116 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000012 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-26688508 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000012 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 701077 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000031 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-89929650 От 25.08.2021 до 24.08.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000031 От 01.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300 зав. № 700122 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000014 | (плюс 95 – плюс 300) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-26688507 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000002 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.4Р.00522298 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (0,01 – 1000) Ом | ПГ ± (0,0002 + 1∙10-5∙ R) 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623142 От 27.12.2021до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.3Р.00522297 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (-1000 – +1000) мВ | ПГ ± (0,0005 + 5∙10-5 ∙ U) 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623141 От 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Калибратор давления малогабаритный КДМ-020/КИ160/PLT168 зав. № 235-0070 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 62812.15.1Р.00220771 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000015 | (0 – 25) мА | ПГ ± (10-4·I+ 1) мкА 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-38694616 от 29.01.2021 до 28.01.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000015 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/160/АО зав. № 2048481 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00512303 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000017 | (0 – 2,5) М Па | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-118221713 от 13.12.2021 до 12.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000017 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00522650 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 60) кПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675107 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00522651 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 120) кПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675130 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00398733 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 1,25) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85668935 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00398734 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 2,5) МПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85669181 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/170/АО зав. № 2080754 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00407987 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000035 | (0 – 6) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-88073374 от 19.08.2021 до 18.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000035 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503793 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (- 196 – 0,01) ℃ | ПГ ±0,006 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039372 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503794 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (0,01 – 29,7646) ℃ | ПГ ±0,002 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039373 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (29,7646 –231,928) ℃ | ПГ ±0,005 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (231,928 –419,527) ℃ | ПГ ±0,01 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Мегаомметр Е6-32 зав. № 1161.20 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 53668-13 | Россия ЗАО «НПФ «Радио-Сервис», 2020 г. | 2021 г. Инв. № 00-000009 | (0,001 – 9990) МОм | ПГ ± (0,03×R + 3 е.м.р.) | Номер записи в ФИФОЕИ №1-23755236 10.12.2020 до 09.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000009 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  |  |  |  | (10 – 99,9) ГОм | ПГ ± (0,05×R + 5 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (100 – 300) ГОм | ПГ ± (0,15×R + 10 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 3622 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000003 | (0 – 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789794 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000003 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
|  |  | Мультиметр цифровой APPA 505 зав. № N08050796 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 49266-12 | Тайвань «АРРА Technology Corporation» 2020 г. | 2020 г. Инв. № 00-000010 | (10-6 – 1000) В | ПГ ±(0,00025·Х + 40·к) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117960356 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000010 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10-6 – 100) В | ±(0,1·Х + 50·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,001·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,02·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  | Секундомер электронный Интеграл С-01 Зав. № 424076 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 44154-16 | Беларусь ОАО «ИНТЕГРАЛ» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000026 | 35 999,99 с | ПГ ±(9,6∙ 10-6∙Тх+0,01) с | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-118683849 от 20.12.2021 до 19.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000026 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Источник питания постоянного тока Б5-71КИП зав. № 210019 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 53172-13 | Россия ООО «Контрольно-Измерительные Приборы» 2021 г. | 2021 г. Инв. № 00-000028 | (0,01 – 50) В | ПГ ±(0,001 Uуст ± 0,02) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117553066 от 14.12.2021 до 13.12.2022 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000028 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (0,01 – 10) А | ПГ ±(0,01 Iуст ± 0,05) |  |  |  |  |
| 8 | Комплексы учета энергоносителей | Установка поверочная Эрмитаж зав. № 04.21.100 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 71416.18.3Р.00560754 | Россия ООО "АКТЕК", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000020 | (0,005 – 0,01) м3/ч | ПГ ±0,2 % 3 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1- 134649696 от 17.02.2022 до 16.02.2023 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000020 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  | Установка поверочная Эрмитаж зав. № 04.21.100 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 71416.18.2Р.00560755 | Россия ООО "АКТЕК", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000020 | (0,01 – 280) м3/ч | ПГ ±0,2 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-134649697 от 17.02.2022 до 16.02.2023 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000020 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  | Стенд СКС 6 зав. № 1132 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.2Р.00341007 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000008 | (0,025 – 5) мА | ПГ ±0,001 мА 2 разряд | Номер записи в ФИФОЕИ № 1-69669715 от 10.06.2021 до 09.06.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000008 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (5 – 20) мА | ПГ ±0,003 мА 2 разряда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (51,0 – 141,2) Ом | ПГ ± 0,015 Ом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (232) Ом | ПГ ± 0,018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (673,3) Ом | ПГ ± 0,067 Ом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,305176 – 10000) Гц | ПГ ± 0,003 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.СИ.00422292 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (51,0 – 141,2) Ом | ПГ ± 0,015 Ом | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270980 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.СИ.00422292 |
|  |  |  |  |  | (232) Ом | ПГ ± 0,018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (673,3) Ом | ПГ ± 0,067 Ом |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.1Р.00422288 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (0,025 – 5) мА | ПГ ±0,001 мА 1 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270759 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.1Р.00422288 |
|  |  |  |  |  | (5 – 20) мА | ПГ ±0,003 мА 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.5Р.00422293 | Россия ЗАО НПФ "Логика", 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000036 | (0,305176 – 10000) Гц | ПГ ± 0,003 Гц 5 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-92270986 от 03.09.2021 до 02.09.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000036 От 29.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» | Стенд СКС-6 зав. № 1169, рег. Номер в ФИФ ОЕИ 17567.09.5Р.00422293 |
|  |  | Генератор сигналов специальной формы АКИП-3409/2А Зав.№ NDG1XCBD4R0251, Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 75788.19.4Р.00136289 | Фирма «SIGLENT TECHNOLOGIES CO., Ltd.», Китай, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000002 | (1∙10-6 – 30∙106) Гц | ПГ ±2,0∙10-7 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-118424859 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000002 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Частотомер электронно-счетный Ч3-85/6 Зав.№ 6F4063013, Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 75631.19.4Р.00149761 | Фирма «SHIJIAZHUANG SUIN INSTRUMENTS CO., Ltd.», Китай 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000005 | (0,001 – 200∙106) Гц | ПГ ±2,0∙10-7 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-122966549 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000005 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Магазин сопротивления Р4831 зав. № 14142 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 6332.77.4Р.00511314 | Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления, 1987 г. | 2021 г., Инв. № 00-000007 | (0,001 – 111111,10) Ом | ПГ ±0,02 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-117995789 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000007 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  | Магазин сопротивления Р4831 зав. № 15015 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 6332.77.4Р.00511313 | Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления, 1987 г. | 2021 г., Инв. № 00-000006 | (0,001 – 111111,10) Ом | ПГ ±0,02 % 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-117995785 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000006 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
|  |  | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146295 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (минус 50 – плюс 0,01) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624566 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146286 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (плюс 0,01 – плюс 200) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624565 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 700116 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000012 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-26688508 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000012 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 701077 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000031 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-89929650 От 25.08.2021 до 24.08.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000031 От 01.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300 зав. № 700122 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000014 | (плюс 95 – плюс 300) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-26688507 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000002 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.4Р.00522298 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (0,01 – 1000) Ом | ПГ ± (0,0002 + 1∙10-5∙ R) 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623142 От 27.12.2021до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.3Р.00522297 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (-1000 – +1000) мВ | ПГ ± (0,0005 + 5∙10-5 ∙ U) 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623141 От 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Калибратор давления малогабаритный КДМ-020/КИ160/PLT168 зав. № 235-0070 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 62812.15.1Р.00220771 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000015 | (0 – 25) мА | ПГ ± (10-4·I+ 1) мкА 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-38694616 от 29.01.2021 до 28.01.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000015 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/160/АО зав. № 2048481 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00512303 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000017 | (0 – 2,5) М Па | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-118221713 от 13.12.2021 до 12.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000017 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00522650 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 60) кПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675107 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00522651 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 120) кПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675130 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00398733 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 1,25) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85668935 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00398734 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 2,5) МПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85669181 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/170/АО зав. № 2080754 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00407987 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000035 | (0 – 6) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-88073374 от 19.08.2021 до 18.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000035 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503793 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (- 196 – 0,01) ℃ | ПГ ±0,006 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039372 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503794 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (0,01 – 29,7646) ℃ | ПГ ±0,002 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039373 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (29,7646 –231,928) ℃ | ПГ ±0,005 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (231,928 –419,527) ℃ | ПГ ±0,01 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Мегаомметр Е6-32 зав. № 1161.20 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 53668-13 | Россия ЗАО «НПФ «Радио-Сервис», 2020 г. | 2021 г. Инв. № 00-000009 | (0,001 – 9990) МОм | ПГ ± (0,03×R + 3 е.м.р.) | Номер записи в ФИФОЕИ №1-23755236 10.12.2020 до 09.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000009 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10 – 99,9) ГОм | ПГ ± (0,05×R + 5 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (100 – 300) ГОм | ПГ ± (0,15×R + 10 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000003 | (0 – 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789794 от 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000003 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
|  |  | Мультиметр цифровой APPA 505 зав. № N08050796 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 49266-12 | Тайвань «АРРА Technology Corporation» 2020 г. | 2020 г. Инв. № 00-000010 | (10-6 – 1000) В | ПГ ±(0,00025·Х + 40·к) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117960356 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000010 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10-6 – 100) В | ±(0,1·Х + 50·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,001·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,02·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  | Секундомер электронный Интеграл С-01 Зав. № 424076 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 44154-16 | Беларусь ОАО «ИНТЕГРАЛ» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000026 | 35 999,99 с | ПГ ±(9,6∙ 10-6∙Тх+0,01) с | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-118683849 от 20.12.2021 до 19.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000026 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Источник питания постоянного тока Б5-71КИП зав. № 210019 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 53172-13 | Россия ООО «Контрольно-Измерительные Приборы» 2021 г. | 2021 г. Инв. № 00-000028 | (0,01 – 50) В | ПГ ±(0,001 Uуст ± 0,02) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117553066 от 14.12.2021 до 13.12.2022 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000028 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (0,01 – 10) А | ±(0,01 Iуст ± 0,05) |  |  |  |  |
| измерения давления, вакуумные измерения |
| 9 | Манометры | Калибратор давления малогабаритный КДМ-020/КИ160/PLT168 зав. № 235-0070 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 62812.15.1Р.00220771 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000015 | (0 – 25) мА | ПГ ± (10-4·I+ 1) мкА 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-38694616 от 29.01.2021 до 28.01.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000015 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/160/АО зав. № 2048481 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00512303 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000017 | (0 – 2,5) М Па | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-118221713 от 13.12.2021 до 12.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000017 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00522650 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 60) кПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675107 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00522651 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 120) кПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675130 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00398733 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 1,25) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85668935 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00398734 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 2,5) МПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85669181 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/170/АО зав. № 2080754 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00407987 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000035 | (0 – 6) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-88073374 от 19.08.2021 до 18.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000035 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17096 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000004 | (0 - 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789795 От 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000004 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – плюс 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
|  |  | Мультиметр цифровой APPA 505 зав. № N08050796 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 49266-12 | Тайвань «АРРА Technology Corporation» 2020 г. | 2020 г. Инв. № 00-000010 | (10-6 – 1000) В | ПГ ±(0,00025·Х + 40·к) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117960356 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000010 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10-6 – 100) В | ПГ ±(0,1·Х + 50·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ПГ ±(0,001·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ПГ ±(0,02·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  | Секундомер электронный Интеграл С-01 Зав. № 424076 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 44154-16 | Беларусь ОАО «ИНТЕГРАЛ» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000026 | 35 999,99 с | ПГ ±(9,6∙ 10-6∙Тх+0,01) с | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-118683849 от 20.12.2021 до 19.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000026 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр цифровой Checktemp HI 98501 зав. № 31С398 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 70581-18 | Румыния «Hanna Instruments s.r.l.», 2020 г. | 2021 Инв. № 00-000027 | (-50 – 150) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-134655857 от 22.02.2022 до 21.02.2023, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000027 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
|  |  | Барометр-анероид контрольный М-67 Зав. № 3622 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 3744-73 | ООО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», 1985 г. | 2021 г., Инв № 00-000024 | (610 – 790) мм рт.ст. | ПГ ±0,8 мм рт.ст. | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-47070352 от 24.03.2021 до 23.03.2023 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000024 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
| 10 | Датчики давления и преобразователи давления с цифровым и унифицированным выходным сигналом | Калибратор давления малогабаритный КДМ-020/КИ160/PLT168 зав. № 235-0070 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 62812.15.1Р.00220771 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000015 | (0 – 25) мА | ПГ ± (10-4·I+ 1) мкА 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-38694616 от 29.01.2021 до 28.01.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000015 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/160/АО зав. № 2048481 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00512303 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000017 | (0 – 2,5) М Па | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-118221713 от 13.12.2021 до 12.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000017 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00522650 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 60) кПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675107 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/030/АО зав. № 2512095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00522651 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000018 | (0 – 120) кПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-120675130 от 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000018 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00398733 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 1,25) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85668935 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДА/060/АО зав. № 2512156 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.2Р.00398734 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000034 | (0 – 2,5) МПа | ПГ ±0,02 % 2 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-85669181 от 10.08.2021 до 09.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000034 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020/ДИ/170/АО зав. № 2080754 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 58668.14.1Р.00407987 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2021 г. | 2021 г., Инв. № 00-000035 | (0 – 6) МПа | ПГ ±0,02 % 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-88073374 от 19.08.2021 до 18.08.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000035 От 10.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17096 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000004 | (0 - 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789795 От 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000004 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – плюс 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
|  |  | Мультиметр цифровой APPA 505 зав. № N08050796 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 49266-12 | Тайвань «АРРА Technology Corporation» 2020 г. | 2020 г. Инв. № 00-000010 | (10-6 – 1000) В | ПГ ±(0,00025·Х + 40·к) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117960356 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000010 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10-6 – 100) В | ±(0,1·Х + 50·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,001·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,02·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  | Секундомер электронный Интеграл С-01 Зав. № 424076 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 44154-16 | Беларусь ОАО «ИНТЕГРАЛ» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000026 | 35 999,99 с | ПГ ±(9,6∙ 10-6∙Тх+0,01) с | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-118683849 от 20.12.2021 до 19.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000026 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Барометр-анероид контрольный М-67 Зав. № 3622 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 3744-73 | ООО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», 1985 г. | 2021 г., Инв № 00-000024 | (610 – 790) мм рт.ст. | ПГ ±0,8 мм рт.ст. | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-47070352 от 24.03.2021 до 23.03.2023 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000024 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ» |  |
| Измерения физико-химического состава и свойств веществ |
| 11 | Сигнализаторы, газосигнализаторы, газоанализаторы СН4 С3Н8 СО | Ротаметр РМА-0,063 ГУЗ Зав. № 0864095 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79740-20 | Россия, ООО «Техприбор», 2021 | 2021, Инв. №00-000038 | 0,063 м3/ч | ПГ ±2,5 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-100075064 От 04.10.2021 До 03.10.2026 60 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000038 От 26.10.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений физико-химических состава и свойств веществ» |  |
|  |  | Ротаметр РМА-0,063 ГУз Зав. № 0864096 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79740-20 | Россия, ООО «Техприбор», 2021 | 2021, Инв. №00-000039 | 0,063 м3/ч | ПГ ±2,5 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-100075063 От 04.10.2021 До 03.10.2026 60 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000039 От 26.10.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений физико-химических состава и свойств веществ» |  |
|  |  | Секундомер электронный Интеграл С-01 Зав. № 424076 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 44154-16 | Беларусь ОАО «ИНТЕГРАЛ» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000026 | 35 999,99 с | ПГ ±(9,6∙ 10-6∙Тх+0,01) с | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-118683849 от 20.12.2021 до 19.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000026 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры |  |
|  |  | Источник питания постоянного тока Б5-71КИП зав. № 210019 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 53172-13 | Россия ООО «Контрольно-Измерительные Приборы» 2021 г. | 2021 г. Инв. № 00-000028 | (0,01 – 50) В | ПГ ±(0,001 Uуст ± 0,02) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117553066 от 14.12.2021 до 13.12.2022 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000028 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (0,01 – 10) А | ПГ ±(0,01 Iуст ± 0,05) |  |  |  |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17096 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000004 | (0 - 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789795 От 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000004 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры и физико-химических состава и свойств веществ» |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – плюс 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
| теплофизические и температурные измерения |
| 12 | Термопреобразователи сопротивления, термометры сопротивления | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146295 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (минус 50 – плюс 0,01) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624566 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры |  |
|  |  | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146286 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (плюс 0,01 – плюс 200) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624565 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 700116 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000012 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-26688508 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000012 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 701077 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000031 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-89929650 От 25.08.2021 до 24.08.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000031 От 01.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300 зав. № 700122 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000014 | (плюс 95 – плюс 300) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-26688507 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000002 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.4Р.00522298 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (0,01 – 1000) Ом | ПГ ± (0,0002 + 1∙10-5∙ R) 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623142 От 27.12.2021до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.3Р.00522297 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (-1000 – +1000) мВ | ПГ ± (0,0005 + 5∙10-5 ∙ U) 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623141 От 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503793 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (- 196 – 0,01) ℃ | ПГ ±0,006 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039372 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503794 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (0,01 – 29,7646) ℃ | ПГ ±0,002 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039373 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (29,7646 –231,928) ℃ | ПГ ±0,005 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (231,928 –419,527) ℃ | ПГ ±0,01 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17096 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000004 | (0 - 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789795 От 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000004 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – плюс 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
|  |  | Мультиметр цифровой APPA 505 зав. № N08050796 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 49266-12 | Тайвань «АРРА Technology Corporation» 2020 г. | 2020 г. Инв. № 00-000010 | (10-6 – 1000) В | ПГ ±(0,00025·Х + 40·к) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117960356 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000010 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10-6 – 100) В | ПГ ±(0,1·Х + 50·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ПГ ±(0,001·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ПГ ±(0,02·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  | Секундомер электронный Интеграл С-01 Зав. № 424076 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 44154-16 | Беларусь ОАО «ИНТЕГРАЛ» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000026 | 35 999,99 с | ПГ ±(9,6∙ 10-6∙Тх+0,01) с | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-118683849 от 20.12.2021 до 19.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000026 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
| 13 | Комплекты термометров сопротивления и термопреобразователей сопротивления | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146295 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (минус 50 – плюс 0,01) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624566 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146286 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (плюс 0,01 – плюс 200) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624565 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 700116 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000012 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-26688508 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000012 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 701077 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000031 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-89929650 От 25.08.2021 до 24.08.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000031 От 01.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300 зав. № 700122 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000014 | (плюс 95 – плюс 300) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-26688507 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000002 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.4Р.00522298 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (0,01 – 1000) Ом | ПГ ± (0,0002 + 1∙10-5∙ R) 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623142 От 27.12.2021до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.4Р.00522298 |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.3Р.00522297 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (-1000 – +1000) мВ | ПГ ± (0,0005 + 5∙10-5 ∙ U) 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623141 От 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.3Р.00522297 |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503793 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (- 196 – 0,01) ℃ | ПГ ±0,006 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039372 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503794 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (0,01 – 29,7646) ℃ | ПГ ±0,002 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039373 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (29,7646 –231,928) ℃ | ПГ ±0,005 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (231,928 –419,527) ℃ | ПГ ±0,01 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17096 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000004 | (0 - 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789795 От 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000004 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – плюс 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
|  |  | Мегаомметр Е6-32 зав. № 1161.20 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 53668-13 | Россия ЗАО «НПФ «Радио-Сервис», 2020 г. | 2021 г. Инв. № 00-000009 | (0,001 – 9990) МОм | ПГ ± (0,03×R + 3 е.м.р.) | Номер записи в ФИФОЕИ №1-23755236 10.12.2020 до 09.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000009 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10 – 99,9) ГОм | ПГ ± (0,05×R + 5 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (100 – 300) ГОм | ПГ ± (0,15×R + 10 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  | Мультиметр цифровой APPA 505 зав. № N08050796 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 49266-12 | Тайвань «АРРА Technology Corporation» 2020 г. | 2020 г. Инв. № 00-000010 | (10-6 – 1000) В | ПГ ±(0,00025·Х + 40·к) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117960356 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000010 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры физико-химических состава и свойств веществ» |  |
|  |  |  |  |  | (10-6 – 100) В | ±(0,1·Х + 50·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,001·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,02·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  | Секундомер электронный Интеграл С-01 Зав. № 424076 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 44154-16 | Беларусь ОАО «ИНТЕГРАЛ» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000026 | 35 999,99 с | ПГ ±(9,6∙ 10-6∙Тх+0,01) с | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-118683849 от 20.12.2021 до 19.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000026 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
| 14 | Термометры цифровые, биметаллические | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146295 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (минус 50 – плюс 0,01) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624566 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э зав. № 870349 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 69551.17.3Р.00146286 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000011 | (плюс 0,01 – плюс 200) ℃ | ПГ ±0,02 ℃ 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120624565 От 24.12.2021 до 23.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000011 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 700116 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000012 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-26688508 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000012 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 зав. № 701077 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000031 | (минус 30 – плюс 105) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ №1-89929650 От 25.08.2021 до 24.08.2023, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000031 От 01.09.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300 зав. № 700122 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 39300-08 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000014 | (плюс 95 – плюс 300) ℃ | Нестабильность поддержания установленной температуры: ±0,01 ℃, Неоднородность температурного поля: ±0,01 ℃, | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-26688507 От 16.12.2020 до 15.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000002 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.4Р.00522298 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (0,01 – 1000) Ом | ПГ ± (0,0002 + 1∙10-5∙ R) 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623142 От 27.12.2021до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.3Р.00522297 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (-1000 – +1000) мВ | ПГ ± (0,0005 + 5∙10-5 ∙ U) 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623141 От 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503793 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (- 196 – 0,01) ℃ | ПГ ±0,006 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039372 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503794 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (0,01 – 29,7646) ℃ | ПГ ±0,002 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039373 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (29,7646 –231,928) ℃ | ПГ ±0,005 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (231,928 –419,527) ℃ | ПГ ±0,01 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17096 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000004 | (0 - 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789795 От 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000004 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – плюс 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |
|  |  | Мультиметр цифровой APPA 505 зав. № N08050796 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 49266-12 | Тайвань «АРРА Technology Corporation» 2020 г. | 2020 г. Инв. № 00-000010 | (10-6 – 1000) В | ПГ ±(0,00025·Х + 40·к) | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-117960356 от 16.12.2021 до 15.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000010 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10-6 – 100) В | ±(0,1·Х + 50·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,001·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-7 – 10) А | ±(0,02·Х + 80·к) |  |  |  |  |
|  |  | Секундомер электронный Интеграл С-01 Зав. № 424076 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 44154-16 | Беларусь ОАО «ИНТЕГРАЛ» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000026 | 35 999,99 с | ПГ ±(9,6∙ 10-6∙Тх+0,01) с | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ № 1-118683849 от 20.12.2021 до 19.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000026 От 20.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Мегаомметр Е6-32 зав. № 1161.20 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 53668-13 | Россия ЗАО «НПФ «Радио-Сервис», 2020 г. | 2021 г. Инв. № 00-000009 | (0,001 – 9990) МОм | ПГ ± (0,03×R + 3 е.м.р.) | Номер записи в ФИФОЕИ №1-23755236 10.12.2020 до 09.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000009 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10 – 99,9) ГОм | ПГ ± (0,05×R + 5 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (100 – 300) ГОм | ПГ ± (0,15×R + 10 е.м.р.) |  |  |  |  |
| 15 | Термостаты жидкостные | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.4Р.00522298 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (0,01 – 1000) Ом | ПГ ± (0,0002 + 1∙10-5∙ R) 4 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623142 От 27.12.2021до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Преобразова-тель сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН зав. № 830803 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 23245.08.3Р.00522297 | Россия ООО «Термэкс» 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000013 | (-1000 – +1000) мВ | ПГ ± (0,0005 + 5∙10-5 ∙ U) 3 разряд | Номер записи в ФИФ ОЕИ № 1-120623141 От 27.12.2021 до 26.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000013 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503793 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (- 196 – 0,01) ℃ | ПГ ±0,006 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039372 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  | Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда ЭТС-5М/1/550/6 зав. № 2386 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 79076.20.1Р.00503794 | Россия ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000019 | (0,01 – 29,7646) ℃ | ПГ ±0,002 ℃ 1 разряд | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-116039373 от 08.12.2021 до 07.12.2022, 12 мес.; | В собственности Инвентарная карточка №00-000019 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (29,7646 –231,928) ℃ | ПГ ±0,005 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (231,928 –419,527) ℃ | ПГ ±0,01 ℃ 1 разряд |  |  |  |  |
|  |  | Мегаомметр Е6-32 зав. № 1161.20 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 53668-13 | Россия ЗАО «НПФ «Радио-Сервис», 2020 г. | 2021 г. Инв. № 00-000009 | (0,001 – 9990) МОм | ПГ ± (0,03×R + 3 е.м.р.) | Номер записи в ФИФОЕИ №1-23755236 10.12.2020 до 09.12.2022, 24 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000009 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |
|  |  |  |  |  | (10 – 99,9) ГОм | ПГ ± (0,05×R + 5 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (100 – 300) ГОм | ПГ ± (0,15×R + 10 е.м.р.) |  |  |  |  |
|  |  | Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 17096 Рег. Номер в ФИФ ОЕИ 46434-11 | Россия ООО НПК «МИКРОФОР», г. Зеленоград, 2020 г. | 2021 г., Инв. № 00-000004 | (0 - 90) % | ПГ ±2 % | Сведения о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ №1-117789795 От 15.12.2021 до 14.12.2022, 12 мес. | В собственности Инвентарная карточка №00-000004 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры |  |
|  |  |  |  |  | (90 – 98) % | ПГ ±3 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0 – плюс 60) ℃ | ПГ ±0,3 ℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (300 – 1100) гПа | ПГ ±2,5 гПа |  |  |  |  |

Технический директор  ________________  Грицаненко А.В.

Форма № 3

Оснащенность испытательным оборудованием (ИО)

| № | Виды измерений, тип (группа) средств измерений | Наименование испытательного оборудования, тип (марка) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Основные технические характеристики | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер | Дата и номер документа об аттестации ИО, срок его действия | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов) | Место установки или хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | Стенд на герметичность | Россия, ООО «РЦСМ», 2021 г. | (0 – 5) МПа | 2021г, Инв. № 00-000021 | Аттестат№1 от 15.02.2021г до 15.02.2022 г. 12 месяцев | В собственности Инвентарная карточка № 00-000021 От 10.02.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |
| 2 | Теплофизические и температурные величины | Пробойная установка ТЕРОН УПУ-10М | Россия, ООО «Тетрон», 2021 г. | (0 – 10) кВ | 2021 г., Инв. № 00-000037 | Аттестат № 551-87923-2021-102102 От 13.10.2021 До 13.10.2022 12 месяцев | В собственности Инвентарная карточка № 00-000037 От 26.10.2021 | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» |  |

Технический директор  ________________  Грицаненко А.В.

Форма № 4

Сведения по оснащенности вспомогательным оборудованием

| № | Наименование | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуатацию, заводской номер (при наличии) инвентарный номер | Назначение | Место установки или хранения | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Помпа пневматическая ручная Элемер PV-60, Зав. №301-2088 | Россия, ООО «Элемер», 2021 г. | 2021г, Инв. № 00-000016 | Создание давления для поверки манометров и датчиков давления | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры» | В собственности Инвентарная карточка № 00-000016 От 10.02.2021 |  |
| 2 | Вакуумный насос VALUE VSV 040, зав. № SVAV030674 | Китай, ZHEJIANG VALUE MECHANICAL & ELECTRICAL PRODUCTS СО., LTD, 2020 г. | 2021г, Инв № 00-000030 | Счетчики, расходомеры, расходомеры-счетчики, преобразователи расхода газа | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещения для поверки средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ | В собственности, Инвентарная карточка № 00-000030 От 20.02.2021 |  |
| 3 | Программа расчета неопределенности измерений при поверке термопреобразователей сопротивления из платины, меди и никеля по ГОСТ 8.461-2009 TCal-8-461, Сертификат соответствия № ПО ИМ-01-2018 программного обеспечения | Россия, ООО «Информационный центр «ТЕМПЕРАТУР» | - | Расчет неопределенности измерений при поверке термопреобразователей сопротивления | ООО «РЦСМ», г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140, Помещение для поверки средств измерений давления и температуры | В собственности, Акт сдачи- приемки № 417 от 15.03.2021 г. |  |

Технический директор  ________________  Грицаненко А.В.

Форма № 5

Сведения по оснащенности стандартными образцами (СО)

| № | Наименование, тип, номер и категория СО (ГСО, ОСО, СОП) | Изготовитель СО | Назначение (градуировка, контроль точности и др.) | Метрологические характеристики | Нормативный доку- мент (НД), порядок и условия приме- нения | Срок годности экземпляра СО | Дата вы- пуска экземпляра СО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование и аттестованное значение | Погрешность и (или) неопределенность | Дополни- тельные сведения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-П-1) ГСО 10599-2015 СН4-Воздух | ООО «ПГС-сервис» | Поверка сигнализаторов, газоанализаторов СН4, С3Н8, СО | Молярная доля метана (СН4) 0,22 % | ПГ ±0,005 % |  | Паспорт № П-59530 | 2 года | 17.09.2021 |  |
| 2 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-П-1) ГСО 10599-2015 СН4-Воздух | ООО «ПГС-сервис» | Поверка сигнализаторов, газоанализаторов СН4, С3Н8, СО | Молярная доля метана (СН4) 0,662 % | ПГ ±0,01 % |  | Паспорт № П-59531 | 2 года | 17.09.2021 |  |
| 3 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-П-1) ГСО 10599-2015 СН4-Воздух | ООО «ПГС-сервис» | Поверка сигнализаторов, газоанализаторов СН4, С3Н8, СО | Молярная доля метана (СН4) 1,101 % | ПГ ±0,017 % |  | Паспорт № П-59532 | 2 года | 17.09.2021 |  |
| 4 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-П-1) ГСО 10599-2015 СО-воздух | ООО «ПГС-сервис» | Поверка сигнализаторов, газоанализаторов СН4, С3Н8, СО | Молярная доля оксида углерода (СО) 0,0133 % | ПГ ±0,00005 % |  | Паспорт № П-59534 | 2 года | 23.09.2021 |  |
| 5 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-П-1) ГСО 10599-2015 СО-воздух | ООО «ПГС-сервис» | Поверка сигнализаторов, газоанализаторов СН4, С3Н8, СО | Молярная доля оксида углерода (СО) 0,00213 % | ПГ ±0,00009 % |  | Паспорт №П-59535 | 2 года | 23.09.2021 |  |
| 6 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-П-1) ГСО 10599-2015 СО-воздух | ООО «ПГС-сервис» | Поверка сигнализаторов, газоанализаторов СН4, С3Н8, СО | Молярная доля оксида углерода (СО) 0,0064 % | ПГ ±0,0026 % |  | Паспорт № П-59536 | 2 года | 23.09.2021 |  |
| 7 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-П-1) ГСО 10599-2015 СО-воздух | ООО «ПГС-сервис» | Поверка сигнализаторов, газоанализаторов СН4, С3Н8, СО | Молярная доля оксида углерода (СО) 0,0107 % | ПГ ±0,004 % |  | Паспорт № П-59537 | 2 года | 23.09.2021 |  |
| 8 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-П-1) ГСО 10599-2015 С3Н8-воздух | ООО «ПГС-сервис» | Поверка сигнализаторов, газоанализаторов СН4, С3Н8, СО | Молярная доля пропана (С3Н8) 0,0845 % | ПГ ±0,0023 % |  | Паспорт № П-59579 | 2 года | 29.09.2021 |  |
| 9 | СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-П-1) ГСО 10599-2015 С3Н8-воздух | ООО «ПГС-сервис» | Поверка сигнализаторов, газоанализаторов СН4, С3Н8, СО | Молярная доля пропана (С3Н8) 0,255 % | ПГ ±0,005 % |  | Паспорт № П-59580 | 2 года | 29.09.2021 |  |
| 10 | Воздух нулевой (ТУ 2114-008-53373468-2008) | ООО «ПГС-сервис» | Поверка сигнализаторов, газоанализаторов СН4, С3Н8, СО | 20,5 % | - |  | - | 2 года | 15.09.2021 |  |

Технический директор  ________________  Грицаненко А.В.

Форма № 6

Используемые помещения

| № | Назначение помещения (в том числе виды проводимых работ (оказания услуг), для приемки и хранения средств измерений, обработки результатов измерений, хранения документации или другое) | Специальное или приспособленное | Место нахождения или иная уникальная идентификация | Площадь | Перечень контролируемых параметров в помещении | Наличие специального оборудования (вентиляционного, защиты от помех и т.д.) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Метрологическая служба (Помещения для поверки расходомеров жидкости и газа, приемки и хранения средств измерений, обработки результатов измерений) | приспособленное | г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140 | 64,75 м2 | Температура Влажность Давление Напряжение питания сети Частота питания сети | Кондиционер, Защитное заземление | Арендованное. 0Договор аренды нежилого помещения от 24.11.2020г. |
| 2 | Метрологическая служба (помещение для поверки средств измерений давления и температуры, хранения средств измерений давления и температуры, обработка результатов измерений, хранение документации) | приспособленное | г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140 | 69,93 м2 | Температура Влажность Давление Напряжение питания сети Частота питания сети | Кондиционер, Защитное заземление | Арендованное. 0Договор аренды нежилого помещения от 24.11.2020г |
| 3 | Метрологическая служба (помещение для поверки средств измерений физико-химических свойств и состава веществ, хранения средств измерений физико-химических свойств и состава веществ) | приспособленное | г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, д. 140 | 17,1 м2 | Температура Влажность Давление Напряжение питания сети Частота питания сети | Кондиционер, Защитное заземление | Арендованное. 0Договор аренды нежилого помещения от 24.11.2020г |

Технический директор  ________________  Грицаненко А.В.