| ГОСТ Р 8.1024-2023 | РМГ 63-2003 |
| --- | --- |
| 6.1 Оценка правильности постановки и решения измерительной задачи, в том числе правильности идентификации объекта измерений, испытаний, контроля и рациональности номенклатуры измеряемых (контролируемых) параметров | 5.2 Оценка рациональности номенклатуры измеряемых параметров |
| 6.2 Анализ обоснованности установления допускаемых отклонений измеряемых (контролируемых) параметров для обеспечения возможности оценки их соответствия установленным требованиям | 5.3 Оценивание оптимальности требований к точности измерений |
| 6.3 Установление правильности формы записи измеряемых (контролируемых) параметров и их допускаемых отклонений | 5.4 Оценивание полноты и правильности требований к точности измерений |
| 6.4 Анализ соответствия измеряемых (контролируемых) параметров и показателей точности установленным требованиям, в том числе оценка оптимальности требований к точности измерений | 5.5 Оценивание соответствия действительной точности измерений заданным требованиям |
| 6.5 Оценка контролепригодности продукции | 5.6 Оценивание контролепригодности конструкции изделия |
| 6.6 Анализ оптимальности выбора средств измерений, стандартных образцов, средств контроля, испытаний, эталонов единиц величин, методик (методов) измерений | 5.7 Оценивание возможности эффективного метрологического обслуживания выбранных средств измерений 5.8 Оценивание рациональности выбранных средств измерений и методик выполнения измерений |
| 6.7 Оценка требований к программному обеспечению, в том числе соответствие алгоритмов расчетов формам представления результатов расчетов, правильности применения формул (закономерностей) для обработки измерительной информации (измерительных преобразований, метрологически значимых расчетов) | 5.9 Анализ использования вычислительной техники в измерительных операциях |
| 6.8 Оценка полноты и правильности изложения и реализуемости метрологических требований (в том числе требований к измерениям, их показателям точности, средствам измерений, стандартным образцам, эталонам единиц величин, методикам (методам) измерений) |  |
| 6.9 Оценка полноты и правильности метрологического обеспечения испытаний продукции |  |
| 6.10 Проверка правильности использования метрологических терминов, использования единиц величин, допущенных к применению в Российской Федерации, правильности наименований измеряемых величин и обозначений их единиц | 5.10 Контроль метрологических терминов, наименований измеряемых величин и обозначений их единиц |