	ГОСТ Р 8.1024-2023
	РМГ 63-2003

	6.1 Оценка правильности постановки и решения измерительной задачи, в том числе правильности идентификации объекта измерений, испытаний, контроля и рациональности номенклатуры измеряемых (контролируемых) параметров 

	5.2 Оценка рациональности номенклатуры измеряемых параметров

	6.2 Анализ обоснованности установления допускаемых отклонений измеряемых (контролируемых) параметров для обеспечения возможности оценки их соответствия установленным требованиям 


	5.3 Оценивание оптимальности требований к точности измерений

	6.3 Установление правильности формы записи измеряемых (контролируемых) параметров и их допускаемых отклонений
	5.4 Оценивание полноты и правильности требований к точности измерений

	6.4 Анализ соответствия измеряемых (контролируемых) параметров и показателей точности установленным требованиям, в том числе оценка оптимальности требований к точности измерений 

	5.5 Оценивание соответствия действительной точности измерений заданным требованиям

	6.5 Оценка контролепригодности продукции 

	5.6 Оценивание контролепригодности конструкции изделия

	6.6 Анализ оптимальности выбора средств измерений, стандартных образцов, средств контроля, испытаний, эталонов единиц величин, методик (методов) измерений 

	5.7 Оценивание возможности эффективного метрологического обслуживания выбранных средств измерений
5.8 Оценивание рациональности выбранных средств измерений и методик выполнения измерений

	6.7 Оценка требований к программному обеспечению, в том числе соответствие алгоритмов расчетов формам представления результатов расчетов, правильности применения формул (закономерностей) для обработки измерительной информации (измерительных преобразований, метрологически значимых расчетов) 

	5.9 Анализ использования вычислительной техники в измерительных операциях

	6.8 Оценка полноты и правильности изложения и реализуемости метрологических требований (в том числе требований к измерениям, их показателям точности, средствам измерений, стандартным образцам, эталонам единиц величин, методикам (методам) измерений) 

	

	6.9 Оценка полноты и правильности метрологического обеспечения испытаний продукции 

	

	6.10 Проверка правильности использования метрологических терминов, использования единиц величин, допущенных к применению в Российской Федерации, правильности наименований измеряемых величин и обозначений их единиц 


	5.10 Контроль метрологических терминов, наименований измеряемых величин и обозначений их единиц



